## Results
Report Number: A24-07259
Report Date: 24/7/2024
Analyte Symbol | Au | Pt | Pd | Ag | As | Co | Cu | Mo | Ni | Pb | Zn | V | Co | Ga | Ge | In | Sn | Cs | Ba | Pb | Rb | Nb | Be | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | Sr | Y | Zr | Ag | Cd | Cu | Li | Mo | Ni | S | Te | Zn | Au | As | Cr | Sc | Sb | Se | Mass | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3(T) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | Cr2O3 | Total | LOI | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu
Unit Symbol | ppb | ppb | ppb | ppm | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | g | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Detection Limit | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 2 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 400 | 0.1 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002
Analysis Method | FA-MS | FA-MS | FA-MS | ICP-OES | ICP-OES | ICP-OES | ICP-OES | ICP-OES | ICP-OES | ICP-OES | ICP-OES | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-ICP | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | INAA | INAA | INAA | INAA | INAA | INAA | INAA | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | GRAV | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS
11622 | [11 empty] | 19 | 3 | 21 | 1.3 | 0.1 | 5 | 7.5 | 925 | 24 | 185 | 23.1 | 4 | 9.9 | 1.78 | 0.9 | 0.98 | 0.3 | 16.8 | 3.99 | 209 | 44.3 | 444 | < 0.1 | < 0.1 | 5 | 45 | 0.31 | 2.3 | < 400 | < 0.1 | 77 | < 2 | < 0.5 | < 5 | 7.4 | 0.2 | < 3 | 26.2 | 71.14 | 13.44 | 4.1 | 0.058 | 0.66 | 1.44 | 3.2 | 5.03 | 0.535 | 0.12 | < 0.01 | 100.5 | 0.74 | 71.5 | 152 | 17.7 | 61.8 | 11.4 | 1.84 | 9.22 | 1.37 | 8.09 | 1.67 | 4.72 | 0.711 | 4.57 | 0.74
11623 | [11 empty] | 14 | 3 | 21 | 1.6 | 0.1 | 8 | 2.6 | 481 | 23 | 171 | 30.9 | 4 | 10.5 | 3.16 | < 0.5 | 0.87 | < 0.1 | 29.7 | 4.08 | 119 | 62.2 | 397 | 0.2 | < 0.1 | 1.1 | 29.9 | 1.16 | 1.8 | < 400 | < 0.1 | 61 | < 2 | 2 | < 5 | 14.7 | < 0.1 | < 3 | 25.8 | 70.66 | 13.02 | 3.55 | 0.049 | 0.58 | 1.05 | 3.02 | 5.02 | 0.412 | 0.09 | < 0.01 | 99.41 | 0.81 | 119 | 239 | 25.5 | 81.1 | 13.3 | 1.53 | 10.2 | 1.56 | 10.1 | 2.11 | 6.48 | 1.04 | 7.21 | 1.13
11624 | [11 empty] | 18 | 3 | 21 | 1.4 | 0.1 | 4 | 3.6 | 920 | 24 | 190 | 21.9 | 4 | 9.9 | 1.54 | 0.5 | 0.99 | < 0.1 | 12.1 | 3.39 | 208 | 52.7 | 422 | < 0.1 | < 0.1 | 8.8 | 42.4 | 0.49 | 2.3 | 600 | < 0.1 | 70 | < 2 | < 0.5 | < 5 | 5.9 | < 0.1 | < 3 | 24.5 | 69.81 | 13.98 | 3.69 | 0.051 | 0.53 | 1.49 | 3.29 | 5.69 | 0.487 | 0.12 | < 0.01 | 99.79 | 0.66 | 66.2 | 124 | 16.3 | 60.1 | 11.7 | 1.89 | 10.2 | 1.52 | 8.94 | 1.85 | 5.23 | 0.767 | 5.05 | 0.761
11625 | [11 empty] | < 5 | 1 | 1 | 0.9 | < 0.1 | < 1 | 0.1 | 12 | < 5 | 1 | 1.1 | < 1 | 2 | 0.16 | < 0.5 | < 0.05 | < 0.1 | 2.45 | 0.33 | < 2 | 7.9 | 75 | < 0.1 | < 0.1 | 8.9 | 8.8 | 0.39 | 1.1 | < 400 | < 0.1 | 6 | < 2 | 0.9 | 9 | 0.3 | < 0.1 | < 3 | 29.6 | 99.39 | 0.65 | 0.44 | < 0.005 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.056 | < 0.01 | < 0.01 | 100.9 | 0.27 | 15.8 | 35.4 | 4.46 | 16.8 | 2.96 | 0.517 | 2.28 | 0.3 | 1.5 | 0.29 | 0.79 | 0.123 | 0.77 | 0.108
11626 | [11 empty] | 9 | 1 | 16 | 1.3 | 0.1 | 5 | 6.3 | 344 | 27 | 242 | 8.3 | 2 | 3 | 0.94 | 0.9 | 1.73 | < 0.1 | 15.7 | 4.98 | 89 | 27.6 | 110 | 0.1 | < 0.1 | 5.4 | 31.4 | 0.53 | 1.4 | 500 | < 0.1 | 48 | < 2 | < 0.5 | 6 | 3.9 | < 0.1 | < 3 | 27 | 73.08 | 13.63 | 2.06 | 0.023 | 0.31 | 0.8 | 3.15 | 5.76 | 0.211 | 0.11 | < 0.01 | 99.6 | 0.47 | 24.9 | 51.9 | 6.42 | 23.6 | 5.19 | 0.408 | 4.72 | 0.77 | 4.78 | 0.94 | 2.65 | 0.376 | 2.46 | 0.356
11627 | [11 empty] | 15 | 3 | 21 | 1.3 | 0.1 | 5 | 4.2 | 678 | 21 | 197 | 20.8 | 4 | 10.3 | 2.21 | 1.2 | 1.03 | < 0.1 | 22.7 | 2.88 | 144 | 37.7 | 395 | < 0.1 | < 0.1 | 9.5 | 43 | 2.27 | 2 | < 400 | < 0.1 | 64 | < 2 | < 0.5 | < 5 | 5.2 | < 0.1 | < 3 | 23.9 | 71.24 | 13.02 | 3.7 | 0.042 | 0.46 | 1.1 | 3.06 | 4.94 | 0.416 | 0.09 | < 0.01 | 98.68 | 0.61 | 81.9 | 168 | 18 | 60.5 | 10.1 | 1.32 | 7.08 | 1.11 | 6.87 | 1.38 | 3.99 | 0.639 | 4.26 | 0.656
11628 | [11 empty] | 10 | 2 | 20 | 1.5 | < 0.1 | 4 | 3.2 | 408 | 26 | 246 | 17.1 | 5 | 6.5 | 1.52 | < 0.5 | 1.23 | < 0.1 | 29.5 | 4.68 | 100 | 37.8 | 235 | 0.1 | < 0.1 | 7 | 35.7 | 2.98 | 8.4 | 400 | < 0.1 | 40 | < 2 | < 0.5 | < 5 | 2.4 | < 0.1 | < 3 | 27.3 | 72.35 | 13.23 | 2.62 | 0.028 | 0.29 | 0.94 | 3.11 | 5.43 | 0.249 | 0.05 | < 0.01 | 98.91 | 0.6 | 89.6 | 184 | 19.8 | 62.9 | 10.2 | 0.936 | 7.12 | 1.1 | 6.61 | 1.32 | 3.95 | 0.609 | 3.95 | 0.598
11629 | [11 empty] | 16 | 3 | 23 | 1.6 | 0.1 | 4 | 3.7 | 549 | 28 | 279 | 11.4 | 3 | 8.8 | 1.08 | < 0.5 | 1.52 | < 0.1 | 47.1 | 5.36 | 75 | 47.4 | 280 | 0.2 | < 0.1 | 6.8 | 22.3 | 1.61 | 2.5 | 600 | < 0.1 | 48 | 6 | 1.1 | < 5 | 4.7 | < 0.1 | < 3 | 25.9 | 73 | 12.58 | 3.05 | 0.034 | 0.35 | 0.92 | 2.73 | 5.87 | 0.343 | 0.07 | < 0.01 | 99.35 | 0.41 | 43.7 | 101 | 10.9 | 40.6 | 8.71 | 1 | 8.23 | 1.42 | 8.62 | 1.86 | 5.7 | 0.842 | 5.53 | 0.823
11630 | [11 empty] | 14 | 2 | 18 | 1.2 | < 0.1 | 2 | 0.9 | 552 | 25 | 220 | 8.9 | 2 | 6.7 | 0.54 | < 0.5 | 1.21 | < 0.1 | 24.6 | 1.97 | 128 | 34.6 | 236 | 0.1 | < 0.1 | 3.8 | 14.5 | 0.5 | 2.8 | 700 | < 0.1 | 51 | < 2 | < 0.5 | < 5 | 3.6 | < 0.1 | < 3 | 28 | 72.98 | 13.08 | 2.42 | 0.025 | 0.34 | 0.95 | 2.83 | 5.8 | 0.284 | 0.04 | < 0.01 | 99.24 | 0.48 | 69.8 | 136 | 15.9 | 53.3 | 9.09 | 0.855 | 7.17 | 1.07 | 6.26 | 1.23 | 3.37 | 0.49 | 3.02 | 0.432
11631 | [11 empty] | 18 | 3 | 21 | 1.4 | 0.1 | 4 | 2.5 | 600 | 22 | 202 | 13.7 | 2 | 8.8 | 1.24 | < 0.5 | 1.13 | < 0.1 | 24.4 | 2.42 | 93 | 38 | 290 | < 0.1 | < 0.1 | 4.4 | 12.7 | 1.45 | 2.5 | < 400 | < 0.1 | 41 | < 2 | 2.7 | < 5 | 4.8 | < 0.1 | < 3 | 26 | 73.27 | 12.35 | 2.79 | 0.029 | 0.33 | 1.1 | 2.85 | 5.46 | 0.37 | 0.07 | < 0.01 | 99.06 | 0.43 | 55.7 | 121 | 12.9 | 44.7 | 8.44 | 0.956 | 7.11 | 1.17 | 7.03 | 1.49 | 4.46 | 0.659 | 4.23 | 0.649
11632 | [11 empty] | 19 | 3 | 20 | 1.4 | 0.1 | 5 | 3.5 | 586 | 25 | 244 | 10.4 | 3 | 8 | 0.71 | < 0.5 | 1.45 | < 0.1 | 18.8 | 1.94 | 84 | 43.8 | 310 | < 0.1 | < 0.1 | 8.5 | 18.6 | 0.99 | 2.5 | < 400 | < 0.1 | 56 | < 2 | 3.5 | 8 | 5.4 | < 0.1 | < 3 | 25.8 | 71.93 | 12.89 | 3.36 | 0.037 | 0.38 | 1.12 | 2.74 | 5.76 | 0.41 | 0.08 | < 0.01 | 99.11 | 0.41 | 51.2 | 107 | 12.3 | 44.6 | 8.89 | 1.05 | 7.65 | 1.25 | 7.71 | 1.59 | 4.81 | 0.687 | 4.48 | 0.645
11633 | [11 empty] | 40 | 7 | 18 | 1.1 | < 0.1 | 1 | 2.1 | 1340 | 15 | 108 | 4.5 | 2 | 3.3 | 0.23 | < 0.5 | 0.32 | < 0.1 | 5.9 | 1.36 | 1283 | 11.7 | 142 | < 0.1 | < 0.1 | 12.1 | 17.1 | 2.29 | 44.7 | < 400 | < 0.1 | 49 | < 2 | 5.5 | 128 | 4.8 | 0.3 | < 3 | 27.8 | 67.03 | 15.66 | 3.13 | 0.053 | 1.38 | 2.42 | 5.25 | 3.61 | 0.247 | 0.13 | 0.02 | 99.39 | 0.49 | 26.5 | 51.5 | 6.1 | 22.9 | 4.12 | 0.999 | 3.07 | 0.4 | 2.13 | 0.38 | 1.09 | 0.168 | 1.18 | 0.184
11634 | [11 empty] | 20 | 4 | 21 | 1.5 | 0.1 | 3 | 1.6 | 626 | 23 | 220 | 11.6 | 2 | 10 | 1.12 | 0.6 | 1.2 | < 0.1 | 22.8 | 1.87 | 87 | 49.7 | 344 | < 0.1 | < 0.1 | 18.2 | 15.9 | 0.59 | 3.1 | < 400 | < 0.1 | 63 | < 2 | 1.2 | 11 | 6 | < 0.1 | < 3 | 25.9 | 72.53 | 12.55 | 3.59 | 0.037 | 0.42 | 1.18 | 2.76 | 5.58 | 0.437 | 0.07 | < 0.01 | 99.58 | 0.42 | 46.3 | 117 | 12.1 | 45.3 | 9.92 | 1.14 | 8.72 | 1.52 | 9.24 | 1.92 | 5.93 | 0.879 | 5.66 | 0.85
11635 | [11 empty] | 18 | 3 | 21 | 1.3 | 0.1 | 2 | 1.8 | 784 | 24 | 187 | 13.4 | 2 | 10 | 0.6 | < 0.5 | 1.05 | < 0.1 | 12.3 | 1.15 | 91 | 51 | 399 | < 0.1 | < 0.1 | 6.2 | 12.2 | 0.52 | 2.4 | < 400 | < 0.1 | 74 | < 2 | < 0.5 | 10 | 6.7 | < 0.1 | < 3 | 27.2 | 70.88 | 13.04 | 3.8 | 0.035 | 0.34 | 1.3 | 2.82 | 5.49 | 0.428 | 0.08 | < 0.01 | 98.64 | 0.44 | 58.2 | 117 | 14.2 | 52.5 | 10.4 | 1.29 | 9.23 | 1.46 | 9.07 | 1.84 | 5.42 | 0.771 | 4.82 | 0.73
11636 | [11 empty] | 17 | 3 | 23 | 1.4 | 0.1 | 3 | 1.8 | 930 | 24 | 183 | 16.4 | 3 | 11.5 | 0.87 | < 0.5 | 0.98 | < 0.1 | 15 | 1.6 | 133 | 65.8 | 457 | < 0.1 | < 0.1 | 7.9 | 10.2 | 2.13 | 3.3 | < 400 | < 0.1 | 95 | 6 | 1.5 | 7 | 7 | < 0.1 | < 3 | 24.2 | 71.31 | 13.54 | 4.36 | 0.046 | 0.34 | 1.46 | 3.08 | 5.28 | 0.445 | 0.09 | < 0.01 | 100.5 | 0.56 | 113 | 182 | 25.5 | 89.9 | 15.9 | 1.6 | 13.7 | 1.94 | 12.1 | 2.38 | 6.65 | 0.951 | 5.95 | 0.877
11637 | [11 empty] | 15 | 2 | 20 | 1.4 | 0.1 | 3 | 1.1 | 606 | 24 | 190 | 14.2 | 2 | 7.9 | 1.19 | < 0.5 | 1.1 | < 0.1 | 20.6 | 2.39 | 91 | 48.1 | 304 | < 0.1 | < 0.1 | 9.3 | 11.8 | 1.65 | 3 | < 400 | < 0.1 | 35 | 4 | < 0.5 | 6 | 4.9 | < 0.1 | < 3 | 26.5 | 71.6 | 13.15 | 2.91 | 0.024 | 0.35 | 1.03 | 2.84 | 5.65 | 0.361 | 0.07 | < 0.01 | 98.57 | 0.6 | 88.3 | 166 | 19.8 | 67.5 | 11.8 | 1.11 | 9.59 | 1.42 | 8.56 | 1.75 | 4.98 | 0.709 | 4.32 | 0.673
11638 | [11 empty] | 17 | 3 | 20 | 1.4 | 0.1 | 3 | 1.3 | 624 | 23 | 200 | 13.6 | 2 | 9.3 | 0.96 | < 0.5 | 1.06 | < 0.1 | 19.1 | 2.21 | 89 | 49.8 | 348 | < 0.1 | < 0.1 | 1.6 | 10.5 | 1.79 | 2.8 | < 400 | < 0.1 | 35 | < 2 | < 0.5 | 7 | 5.5 | < 0.1 | < 3 | 24.8 | 72.63 | 13.05 | 3.26 | 0.027 | 0.34 | 1.04 | 2.71 | 5.61 | 0.373 | 0.06 | < 0.01 | 99.54 | 0.43 | 73.4 | 155 | 18.4 | 63.2 | 11.7 | 1.09 | 9.68 | 1.49 | 8.9 | 1.82 | 5.41 | 0.798 | 4.88 | 0.725
11639 | [11 empty] | < 5 | 1 | 19 | 1.4 | 0.1 | 3 | 2.4 | 405 | 29 | 233 | 6.9 | 3 | 5.6 | 0.16 | < 0.5 | 1.31 | < 0.1 | 17.1 | 2.3 | 46 | 33.5 | 178 | < 0.1 | < 0.1 | 4.3 | 11.4 | 1.04 | 1.6 | < 400 | < 0.1 | 42 | < 2 | 1.5 | < 5 | 4 | < 0.1 | < 3 | 28.5 | 76 | 11.5 | 2.1 | 0.014 | 0.11 | 0.54 | 2.44 | 5.54 | 0.158 | 0.02 | < 0.01 | 98.75 | 0.32 | 29.8 | 69.9 | 7.11 | 25.6 | 5.39 | 0.677 | 4.78 | 0.9 | 6.31 | 1.36 | 4.05 | 0.586 | 3.59 | 0.533
11640 | [11 empty] | 27 | 4 | 21 | 1.2 | 0.1 | 3 | 0.5 | 2100 | 23 | 91 | 15.4 | 2 | 14.7 | 1.63 | < 0.5 | 0.48 | < 0.1 | 6.95 | 1 | 370 | 62.1 | 599 | < 0.1 | 0.1 | 6 | 12 | 0.28 | 2.1 | 600 | < 0.1 | 135 | < 2 | 2.7 | < 5 | 14.1 | < 0.1 | < 3 | 33.2 | 64.92 | 14.94 | 5.01 | 0.114 | 0.92 | 2.52 | 3.26 | 4.84 | 0.776 | 0.3 | < 0.01 | 97.92 | 0.33 | 56.3 | 123 | 16.7 | 70.7 | 15.6 | 3.89 | 14.6 | 2.1 | 12.6 | 2.45 | 6.66 | 0.898 | 5.22 | 0.739
11641 | [11 empty] | 12 | 2 | 21 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.4 | 588 | 23 | 158 | 9.7 | 2 | 7.6 | 0.37 | < 0.5 | 0.94 | < 0.1 | 15.8 | 1.82 | 94 | 35.9 | 290 | < 0.1 | 0.1 | 7.8 | 10.9 | 0.33 | 1.8 | < 400 | < 0.1 | 84 | 4 | 2.1 | < 5 | 2.7 | < 0.1 | < 3 | 27.3 | 73.86 | 12.65 | 3.02 | 0.036 | 0.23 | 1.19 | 3.12 | 4.83 | 0.32 | 0.05 | < 0.01 | 99.61 | 0.31 | 90.3 | 196 | 22.8 | 81.2 | 14.9 | 1.07 | 11.7 | 1.55 | 7.95 | 1.43 | 3.61 | 0.479 | 2.75 | 0.399
11642 | [11 empty] | 18 | 3 | 20 | 1.4 | 0.1 | 3 | 1 | 629 | 20 | 216 | 9.2 | 2 | 8.1 | 0.61 | 1.2 | 1.18 | < 0.1 | 17.5 | 1.15 | 87 | 45.7 | 291 | < 0.1 | < 0.1 | 7.1 | 27.8 | 1.42 | 3.5 | < 400 | < 0.1 | 54 | < 2 | 1.6 | < 5 | 5.4 | < 0.1 | < 3 | 29.8 | 73.25 | 12.14 | 3.42 | 0.032 | 0.41 | 1.11 | 2.88 | 5.61 | 0.381 | 0.08 | < 0.01 | 99.55 | 0.24 | 65.7 | 131 | 14.8 | 53 | 10.5 | 1.12 | 8.68 | 1.41 | 8.53 | 1.78 | 5.28 | 0.768 | 4.75 | 0.71
11643 | [11 empty] | 26 | 3 | 26 | 1.2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 394 | 20 | 103 | 9.9 | 3 | 8 | 0.81 | < 0.5 | 0.6 | < 0.1 | 12.5 | 2.48 | 60 | 50.3 | 309 | 0.1 | < 0.1 | 11.8 | 14.1 | 2.1 | 1.8 | < 400 | < 0.1 | 123 | < 2 | 7.6 | 8 | 5.3 | < 0.1 | < 3 | 26.9 | 73.95 | 11.76 | 4.4 | 0.049 | 0.25 | 1.4 | 3.15 | 3.77 | 0.505 | 0.11 | < 0.01 | 99.83 | 0.48 | 54.5 | 110 | 13.2 | 50.9 | 10.9 | 1.17 | 10.6 | 1.65 | 9.51 | 1.97 | 5.67 | 0.836 | 5.39 | 0.778
11644 | [11 empty] | 132 | 28 | 22 | 1.8 | 0.1 | 2 | 4.5 | 468 | 25 | 119 | 15.5 | 3 | 2.8 | 1.03 | < 0.5 | 0.62 | 0.1 | 1.39 | 4.02 | 611 | 118 | 108 | < 0.1 | 0.2 | 31 | 43.4 | 0.36 | 38 | < 400 | < 0.1 | 87 | < 2 | 2 | 45 | 17.4 | < 0.1 | < 3 | 28.6 | 48.37 | 18.94 | 10.8 | 0.294 | 3.86 | 8.75 | 0.82 | 2.99 | 1.287 | 2.22 | < 0.01 | 99.27 | 0.95 | 22.1 | 59.2 | 8.95 | 42.6 | 13.5 | 3.53 | 17.3 | 3.18 | 20.9 | 4.25 | 11.8 | 1.57 | 8.45 | 1.13
11645 | [11 empty] | 19 | 3 | 20 | 1.5 | 0.1 | 5 | 3.3 | 587 | 25 | 244 | 11 | 3 | 7.9 | 0.8 | < 0.5 | 1.41 | < 0.1 | 19.1 | 2.48 | 84 | 45.4 | 296 | < 0.1 | < 0.1 | 9.2 | 19.5 | 0.28 | 4.2 | < 400 | < 0.1 | 61 | < 2 | < 0.5 | 5 | 5.8 | < 0.1 | < 3 | 28.4 | 71.9 | 12.59 | 3.38 | 0.038 | 0.4 | 1.15 | 2.64 | 5.62 | 0.398 | 0.08 | < 0.01 | 98.5 | 0.3 | 55.2 | 113 | 13.1 | 46.7 | 9.01 | 1.09 | 7.77 | 1.26 | 7.94 | 1.68 | 4.75 | 0.686 | 4.43 | 0.69
11646 | [11 empty] | 17 | 3 | 19 | 1.3 | 0.1 | 4 | 2.1 | 508 | 24 | 234 | 9.7 | 2 | 7.5 | 0.65 | < 0.5 | 1.36 | < 0.1 | 23.6 | 1.97 | 78 | 39.5 | 282 | < 0.1 | < 0.1 | 11.4 | 9.3 | 0.46 | 3 | < 400 | < 0.1 | 38 | < 2 | 1 | 9 | 5.3 | < 0.1 | < 3 | 27.1 | 72.32 | 12.55 | 3.05 | 0.028 | 0.39 | 1.1 | 2.57 | 5.7 | 0.358 | 0.06 | < 0.01 | 98.53 | 0.41 | 27.2 | 65.5 | 7.23 | 28.2 | 6.49 | 0.906 | 6.36 | 1.04 | 6.65 | 1.47 | 4.21 | 0.642 | 4.03 | 0.59
11647 | [11 empty] | 56 | 4 | 22 | 1.8 | 0.1 | 3 | 5.8 | 291 | 30 | 195 | 44.5 | 2 | 5.5 | 4.07 | 1.2 | 1.09 | 0.4 | 10.1 | 3.7 | 62 | 9.3 | 208 | 0.1 | < 0.1 | 6.2 | 68.1 | 0.14 | 12 | < 400 | < 0.1 | 111 | < 2 | 12.8 | 43 | 7.2 | < 0.1 | < 3 | 25.7 | 71.02 | 15.42 | 3.92 | 0.026 | 0.8 | 0.57 | 2.35 | 3.4 | 0.495 | 0.05 | < 0.01 | 99.35 | 1.31 | 30.2 | 60.6 | 6.97 | 25.1 | 4.85 | 0.836 | 3.47 | 0.46 | 2.09 | 0.35 | 0.84 | 0.131 | 0.96 | 0.161
11648 | [11 empty] | < 5 | 1 | 21 | 1.3 | 0.1 | 4 | 4.5 | 674 | 20 | 95 | 12.7 | 2 | 12.4 | 0.77 | 1.2 | 0.55 | 0.3 | 17.5 | 2.46 | 82 | 44.1 | 490 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | 11.5 | 0.29 | 1.3 | < 400 | < 0.1 | 73 | 6 | 4.9 | < 5 | 1.3 | 0.4 | < 3 | 27.7 | 75.51 | 12.31 | 3.55 | 0.032 | 0.18 | 1.22 | 2.26 | 2.77 | 0.244 | < 0.01 | < 0.01 | 98.73 | 0.65 | 53.2 | 160 | 11.4 | 42.1 | 8.01 | 1.37 | 7.27 | 1.19 | 7.61 | 1.7 | 4.92 | 0.697 | 4.52 | 0.701
11649 | [11 empty] | < 5 | 8 | 22 | 1.6 | 0.2 | 3 | 6.6 | 574 | 14 | 95 | 15.8 | 3 | 7.9 | 1.32 | 2.5 | 0.68 | < 0.1 | 13.8 | 4.3 | 113 | 61 | 326 | 0.4 | 0.2 | 31.8 | 42.1 | 0.84 | 1.9 | 2900 | < 0.1 | 77 | < 2 | 1.6 | < 5 | 11.5 | 0.2 | < 3 | 27.4 | 70.71 | 12.49 | 7.03 | 0.245 | 0.83 | 3.57 | 1.54 | 1.59 | 0.494 | 0.06 | < 0.01 | 99.03 | 0.47 | 70.1 | 142 | 16.8 | 63.2 | 12.2 | 2.11 | 11.5 | 1.74 | 10.9 | 2.24 | 6.5 | 0.934 | 5.99 | 0.926
11650 | [11 empty] | 109 | 13 | 18 | 1.4 | 0.1 | 4 | 14.7 | 1060 | 22 | 218 | 17.8 | 4 | 6.9 | 1.38 | 4.8 | 1.01 | < 0.1 | 22.4 | 6.63 | 286 | 28.4 | 285 | < 0.1 | < 0.1 | 51.3 | 35.3 | 1.03 | 36.6 | 900 | < 0.1 | 74 | 6 | 18 | 92 | 11.9 | 0.6 | < 3 | 27.6 | 64.05 | 14.95 | 5.29 | 0.07 | 2.3 | 3.65 | 2.59 | 3.92 | 0.819 | 0.23 | 0.01 | 98.67 | 0.8 | 42.1 | 82.7 | 9.57 | 35 | 6.57 | 1.38 | 5.72 | 0.86 | 4.88 | 0.99 | 2.84 | 0.425 | 2.75 | 0.432
11651 | [11 empty] | < 5 | 6 | 17 | 2.6 | 0.1 | 2 | 0.5 | 33 | 8 | 8 | 13.3 | < 1 | 6.7 | 0.92 | 0.9 | 0.07 | 1.3 | 9.95 | 3.47 | 272 | 45.5 | 283 | < 0.1 | < 0.1 | 3.9 | 10.8 | 3.14 | 1 | < 400 | < 0.1 | 87 | < 2 | 5.8 | < 5 | 9.8 | 3.3 | < 3 | 33.1 | 71 | 10.86 | 7.09 | 0.238 | 1.57 | 7.85 | 0.3 | 0.42 | 0.585 | 0.13 | < 0.01 | 100.7 | 0.63 | 43 | 84.5 | 9.9 | 37.4 | 7.37 | 1.95 | 7.77 | 1.26 | 7.67 | 1.6 | 4.54 | 0.663 | 4.14 | 0.63
11652 | [11 empty] | < 5 | < 1 | 19 | 1.6 | 0.1 | 1 | 2.7 | 906 | 18 | 127 | 14.1 | < 1 | 9.8 | 0.59 | < 0.5 | 0.71 | < 0.1 | 11.2 | 1.96 | 42 | 51.4 | 319 | 0.2 | < 0.1 | 7.4 | 31.1 | 0.51 | 1.3 | < 400 | < 0.1 | 152 | < 2 | 2.3 | 6 | 1.5 | < 0.1 | < 3 | 30.6 | 77.46 | 11.66 | 1.64 | 0.008 | 0.44 | 0.51 | 1.97 | 4.43 | 0.2 | 0.03 | < 0.01 | 98.88 | 0.53 | 63.1 | 132 | 16.7 | 65.7 | 14.4 | 3.41 | 15 | 2.11 | 10.7 | 1.91 | 4.88 | 0.694 | 4.41 | 0.676
11653 | [11 empty] | 7 | 2 | 25 | 1.7 | 0.1 | 6 | 2.8 | 929 | 30 | 197 | 23.1 | 5 | 11.4 | 1.82 | < 0.5 | 1.13 | < 0.1 | 17.8 | 2.63 | 92 | 70.4 | 442 | < 0.1 | 0.2 | 6.7 | 30.7 | 5.54 | 1.8 | < 400 | < 0.1 | 115 | < 2 | < 0.5 | 6 | 6.3 | < 0.1 | < 3 | 26.6 | 71 | 12.88 | 4.7 | 0.086 | 0.28 | 1.03 | 3.57 | 4.99 | 0.442 | 0.08 | < 0.01 | 99.47 | 0.4 | 52.1 | 120 | 14 | 54.3 | 11.9 | 1.89 | 11.5 | 1.89 | 12.3 | 2.56 | 7.72 | 1.18 | 7.64 | 1.18
11654 | [11 empty] | 8 | 1 | 20 | 1.7 | 0.1 | 7 | 8.8 | 456 | 33 | 259 | 13.7 | 3 | 5.2 | 1.33 | 1 | 1.5 | < 0.1 | 21 | 7.39 | 91 | 57.6 | 178 | 0.1 | < 0.1 | 6.4 | 73.7 | 0.38 | 2 | 500 | < 0.1 | 69 | < 2 | 2 | < 5 | 3.8 | 0.4 | < 3 | 27.1 | 73.29 | 12.77 | 2.46 | 0.042 | 0.28 | 0.81 | 2.86 | 5.36 | 0.21 | 0.06 | < 0.01 | 98.51 | 0.37 | 49.7 | 105 | 12.7 | 46.1 | 9.54 | 0.768 | 8.64 | 1.51 | 9.37 | 1.98 | 6.07 | 0.94 | 5.9 | 0.9
11655 | Au: < 1; Pt: < 0.5; Pd: < 0.5; Ag: < 3; As: < 0.01; Co: < 0.003; Cu: < 0.001; Mo: < 0.003; Ni: < 0.003; Pb: < 0.003; Zn: 0.006
11704 | [11 empty] | 44 | 7 | 25 | 1.2 | 0.1 | 5 | 1.8 | 831 | 24 | 124 | 19.3 | 4 | 10.5 | 0.78 | 8.9 | 0.76 | < 0.1 | 10.2 | 1.93 | 384 | 32.7 | 433 | < 0.1 | < 0.1 | 13.8 | 24.1 | 0.11 | 4.7 | < 400 | < 0.1 | 104 | < 2 | < 0.5 | 12 | 6.8 | < 0.1 | < 3 | 28.5 | 66.08 | 15.16 | 5.3 | 0.072 | 1.29 | 2.5 | 3.73 | 3.82 | 0.854 | 0.34 | < 0.01 | 99.61 | 0.47 | 49.7 | 99.2 | 12.2 | 45.8 | 8.92 | 1.49 | 7.74 | 1.09 | 6.1 | 1.19 | 3.16 | 0.419 | 2.34 | 0.338
11705 | [11 empty] | 72 | 11 | 23 | 1.3 | < 0.1 | 4 | 1.8 | 2590 | 23 | 143 | 20.6 | 3 | 12 | 2.02 | < 0.5 | 0.84 | < 0.1 | 7.77 | 1.5 | 630 | 57.5 | 505 | < 0.1 | < 0.1 | 17 | 25.8 | 0.13 | 7 | < 400 | < 0.1 | 102 | 3 | < 0.5 | 19 | 6.9 | < 0.1 | < 3 | 26.6 | 63.95 | 15.43 | 5.8 | 0.074 | 1.47 | 2.49 | 3.17 | 5.46 | 1.026 | 0.41 | < 0.01 | 99.84 | 0.54 | 67.1 | 139 | 17.6 | 66.4 | 12.5 | 3.09 | 11 | 1.58 | 9.74 | 2.02 | 6.03 | 0.929 | 6.04 | 0.858
11706 | [11 empty] | 58 | 6 | 23 | 1.4 | < 0.1 | 5 | 2.5 | 1150 | 26 | 188 | 19.4 | 4 | 7.9 | 1.56 | < 0.5 | 1.12 | < 0.1 | 3.05 | 1.92 | 411 | 36.9 | 316 | < 0.1 | < 0.1 | 12.9 | 39 | 0.33 | 4.3 | 600 | < 0.1 | 79 | < 2 | 2 | 5 | 5.1 | < 0.1 | < 3 | 27.5 | 66.83 | 15.39 | 4.05 | 0.042 | 1.18 | 1.71 | 3.33 | 5.38 | 0.786 | 0.27 | < 0.01 | 99.57 | 0.6 | 32.7 | 73.7 | 9.54 | 36.9 | 7.3 | 1.66 | 6.43 | 1.02 | 6.1 | 1.29 | 3.75 | 0.554 | 3.62 | 0.531
11808 | [11 empty] | 191 | 53 | 31 | 1.7 | 0.1 | 6 | 17.6 | 353 | 13 | 464 | 16 | 2 | 2.2 | 0.37 | 1.1 | 2.95 | 0.2 | 1.27 | 0.87 | 172 | 25.9 | 77 | < 0.1 | 0.3 | 3.4 | 32.4 | 0.27 | 104 | < 400 | < 0.1 | 284 | < 2 | < 0.5 | 76 | 31.7 | 0.4 | < 3 | 29.1 | 42.23 | 20.41 | 13.86 | 0.155 | 7.4 | 7.79 | 1.8 | 4.05 | 1.204 | 0.13 | 0.01 | 99.82 | 0.8 | 6.57 | 14.9 | 2.05 | 10.1 | 2.86 | 0.948 | 3.93 | 0.66 | 4.43 | 0.99 | 2.93 | 0.423 | 2.56 | 0.391
11809 | [11 empty] | 150 | 51 | 17 | 1.3 | < 0.1 | 1 | 6.9 | 335 | < 5 | 11 | 3.4 | < 1 | 2.1 | 0.12 | 0.6 | 0.13 | < 0.1 | 0.49 | 0.17 | 603 | 18 | 91 | < 0.1 | < 0.1 | 30.9 | 29 | 0.2 | 131 | 900 | < 0.1 | 90 | < 2 | < 0.5 | 170 | 15.7 | 0.1 | < 3 | 32.1 | 46.15 | 18.42 | 12.46 | 0.161 | 7.47 | 8.68 | 3.7 | 0.65 | 1.84 | 0.41 | 0.03 | 100.8 | 0.63 | 10.2 | 25.9 | 3.66 | 18 | 4.21 | 1.6 | 3.88 | 0.61 | 3.44 | 0.69 | 1.87 | 0.273 | 1.64 | 0.266
11810 | [11 empty] | 251 | 52 | 21 | 1.5 | 0.1 | 4 | 2.5 | 506 | 9 | 79 | 8 | 2 | 3.3 | 0.8 | 0.7 | 0.53 | < 0.1 | 0.96 | 1.26 | 512 | 31.6 | 129 | < 0.1 | 0.2 | 49.6 | 23.8 | 0.16 | 66.6 | 1100 | < 0.1 | 119 | < 2 | 1.6 | 99 | 19.1 | < 0.1 | < 3 | 29.8 | 46.62 | 17.33 | 13.43 | 0.193 | 6.13 | 7.54 | 2.69 | 1.92 | 2.215 | 0.41 | 0.02 | 99.96 | 1.48 | 14.8 | 36.1 | 4.89 | 23 | 5.53 | 1.9 | 5.81 | 0.93 | 5.59 | 1.18 | 3.3 | 0.477 | 3.24 | 0.501
11811 | [11 empty] | 299 | 58 | 21 | 1.3 | 0.1 | 2 | 2.1 | 877 | 6 | 52 | 10.9 | 1 | 3.7 | 0.59 | 3.8 | 0.3 | < 0.1 | 0.66 | 0.31 | 496 | 28.2 | 164 | < 0.1 | < 0.1 | 53.2 | 30.2 | 0.17 | 46.9 | 1800 | < 0.1 | 124 | 9 | < 0.5 | 45 | 18.9 | 0.2 | < 3 | 30.9 | 43.93 | 15.84 | 16.67 | 0.173 | 5.69 | 6.96 | 3.03 | 1.86 | 3.232 | 0.67 | < 0.01 | 99.3 | 1.24 | 22 | 51.5 | 7.04 | 30.9 | 6.64 | 2.33 | 6.38 | 0.9 | 5.12 | 1.02 | 2.88 | 0.391 | 2.47 | 0.39
11812 | [11 empty] | 289 | 58 | 21 | 2.2 | 0.2 | 2 | 0.3 | 107 | < 5 | 14 | 8.4 | < 1 | 2.3 | 0.42 | 1.8 | 0.11 | 0.1 | 0.34 | 0.16 | 513 | 19.3 | 95 | < 0.1 | 0.1 | 28.6 | 23.7 | 0.15 | 72.1 | 600 | < 0.1 | 143 | < 2 | < 0.5 | 47 | 22.7 | < 0.1 | < 3 | 31.5 | 43.89 | 13.53 | 17.02 | 0.201 | 7.48 | 12.4 | 1.87 | 1.02 | 2.19 | 0.28 | < 0.01 | 100.4 | 0.48 | 11 | 27.3 | 3.74 | 17.9 | 4.34 | 1.87 | 4.29 | 0.64 | 3.91 | 0.74 | 1.96 | 0.262 | 1.78 | 0.26
11813 | [11 empty] | 201 | 52 | 21 | 1.3 | 0.1 | 2 | 2.4 | 515 | 420 | 20 | 17.9 | 2 | 3.7 | 0.88 | 1.7 | 0.23 | 0.6 | 2.42 | 0.45 | 380 | 29.8 | 171 | 0.5 | 1 | 47.6 | 109 | 0.62 | 102 | 1600 | < 0.1 | 522 | < 2 | 1.5 | 117 | 23.4 | 0.1 | < 3 | 26.3 | 44.77 | 15.08 | 15.3 | 0.256 | 6.21 | 7.74 | 3.58 | 0.45 | 2.457 | 0.41 | 0.02 | 99.49 | 3.25 | 26.3 | 55.8 | 6.91 | 28.6 | 5.92 | 1.88 | 6.18 | 0.91 | 5.48 | 1.16 | 3.18 | 0.46 | 2.92 | 0.447
11814 | [11 empty] | 243 | 53 | 14 | 1.2 | < 0.1 | < 1 | 0.4 | 187 | 21 | 6 | 0.3 | < 1 | 0.7 | < 0.01 | < 0.5 | 0.09 | 0.3 | < 0.05 | 0.02 | 385 | 17 | 26 | 0.2 | 0.2 | 215 | 21 | 0.43 | 139 | 1800 | < 0.1 | 105 | < 2 | 8.7 | 302 | 42.1 | 1.3 | < 3 | 33.3 | 51.42 | 17.47 | 10.09 | 0.191 | 4.37 | 11.25 | 3.63 | 0.41 | 0.586 | 0.03 | 0.05 | 100.1 | 0.64 | 1.04 | 2.89 | 0.47 | 2.71 | 1.25 | 0.505 | 2.1 | 0.4 | 2.79 | 0.66 | 1.96 | 0.296 | 1.97 | 0.312
11815 | [11 empty] | 158 | 30 | 21 | 0.9 | < 0.1 | 1 | 8.4 | 794 | 14 | 138 | 11.4 | 2 | 4.5 | 0.68 | 1 | 0.77 | < 0.1 | 8.9 | 1.8 | 533 | 22.7 | 182 | < 0.1 | < 0.1 | 30.1 | 90 | 0.11 | 78.4 | < 400 | < 0.1 | 105 | 8 | 1.8 | 114 | 18.3 | 0.6 | < 3 | 26.1 | 54.76 | 18.68 | 8.57 | 0.108 | 4.31 | 5.22 | 3.52 | 3.1 | 0.973 | 0.25 | 0.02 | 100.9 | 1.42 | 44.9 | 83.1 | 9.65 | 34.9 | 5.79 | 1.32 | 4.8 | 0.7 | 4.01 | 0.86 | 2.36 | 0.346 | 2.14 | 0.346
11816 | [11 empty] | 205 | 37 | 20 | 1.6 | 0.1 | 1 | 3.8 | 339 | 6 | 49 | 3.3 | 1 | 2.1 | 0.15 | 0.6 | 0.27 | 0.1 | 2.25 | 0.88 | 621 | 12.6 | 82 | < 0.1 | < 0.1 | 7.8 | 33.6 | 0.43 | 135 | 900 | < 0.1 | 85 | < 2 | < 0.5 | 291 | 27.4 | < 0.1 | < 3 | 29.6 | 52.73 | 15.11 | 8.89 | 0.14 | 7.7 | 8.86 | 2.63 | 1.74 | 0.808 | 0.19 | 0.05 | 99.76 | 0.96 | 17.8 | 39.2 | 4.96 | 20.9 | 4 | 1.03 | 3.06 | 0.42 | 2.44 | 0.48 | 1.32 | 0.192 | 1.23 | 0.194

## QC
Report Number: A24-07259
Report Date: 24/7/2024
Analyte Symbol | Au | Pt | Pd | Ag | As | Co | Cu | Mo | Ni | Pb | Zn | V | Co | Ga | Ge | In | Sn | Cs | Ba | Pb | Rb | Nb | Be | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | Sr | Y | Zr | Ag | Cd | Cu | Li | Mo | Ni | S | Te | Zn | Au | As | Cr | Sc | Sb | Se | Mass | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3(T) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | Cr2O3 | Total | LOI | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu
Unit Symbol | ppb | ppb | ppb | ppm | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | g | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Detection Limit | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 2 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 400 | 0.1 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002
Analysis Method | FA-MS | FA-MS | FA-MS | ICP-OES | ICP-OES | ICP-OES | ICP-OES | ICP-OES | ICP-OES | ICP-OES | ICP-OES | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-ICP | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | INAA | INAA | INAA | INAA | INAA | INAA | INAA | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | GRAV | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS
NIST 694 Meas | [49 empty] | 11.48 | 1.93 | 0.76 | 0.011 | 0.34 | 41.86 | 0.88 | 0.56 | 0.12 | 30.1 | 0.11
NIST 694 Cert | [49 empty] | 11.2 | 1.8 | 0.79 | 0.0116 | 0.33 | 43.6 | 0.86 | 0.51 | 0.11 | 30.2 | 0.1
NCS DC71305 (GBW 07113) Meas | Be: 4; Sr: 41; Zr: 377 |  | 70.73 | 12.64 | 3.36 | 0.149 | 0.14 | 0.6 | 2.4 | 5.31 | 0.284 | 0.05
NCS DC71305 (GBW 07113) Cert | Be: 4; Sr: 43; Zr: 403 |  | 72.8 | 13 | 3.21 | 0.14 | 0.16 | 0.59 | 2.57 | 5.43 | 0.3 | 0.05
GXR-4 Meas | Ag: 3; As: 0.01; Co: 0.003; Cu: 0.631; Mo: 0.031; Ni: 0.006; Pb: 0.004; Zn: 0.007
GXR-4 Cert | Ag: 4; As: 0.0098; Co: 0.00146; Cu: 0.652; Mo: 0.031; Ni: 0.0042; Pb: 0.0052; Zn: 0.0073
CD-1 Meas | As: 0.65
CD-1 Cert | As: 0.66
NIST 696 Meas | Zr: 1039 |  | 3.89 | 53.37 | 8.84 | < 0.005 | 0.02 | 0.04 |  | 0.01 | 2.658 | 0.08
NIST 696 Cert | Zr: 1037 |  | 3.79 | 54.5 | 8.7 | 0.004 | 0.012 | 0.018 |  | 0.009 | 2.64 | 0.05
GBW 07238 (NCS DC 70006) Meas | As: < 0.01; Cu: < 0.001; Mo: 1.46; Ni: 0.004; Pb: < 0.003; Zn: 0.008
GBW 07238 (NCS DC 70006) Cert | As: 0.00016; Cu: 0.00936; Mo: 1.51; Ni: 0.00178; Pb: 0.00187; Zn: 0.00655
SY-4 Meas | Be: 3; Sr: 1197; Zr: 538 |  | 49.91 | 20.99 | 6.23 | 0.108 | 0.5 | 8.1 | 6.83 | 1.66 | 0.297 | 0.13
SY-4 Cert | Be: 2.6; Sr: 1191; Zr: 517 |  | 49.9 | 20.69 | 6.21 | 0.108 | 0.54 | 8.05 | 7.1 | 1.66 | 0.287 | 0.131
MP-1b Meas | Ag: 52; As: 2.37; Cu: 3.22; Mo: 0.03; Pb: 2.13; Zn: 17.2
MP-1b Cert | Ag: 47; As: 2.3; Cu: 3.07; Mo: 0.029; Pb: 2.09; Zn: 16.7
OREAS 101b (Fusion) Meas | V: 74; Co: 43; Pb: < 5; Th: 35.2; U: 395; Y: 166 | [14 empty] | 778 | 1330 | 122 | 375 | 48 | 7.59 |  | 5.13 | 30.6 | 6.11 | 18.2 | 2.63 | 17 | 2.6
OREAS 101b (Fusion) Cert | V: 80; Co: 47; Pb: 20; Th: 37.1; U: 396; Y: 178 | [14 empty] | 789 | 1331 | 127 | 378 | 48 | 7.77 |  | 5.37 | 32.1 | 6.34 | 18.7 | 2.66 | 17.6 | 2.58
OREAS 101b (4 Acid) Meas | Cu: 412; Mo: 19.6; Ni: 9.3
OREAS 101b (4 Acid) Cert | Cu: 412; Mo: 20.1; Ni: 8.2
OREAS 101b (4 Acid) Meas | Cu: 412; Mo: 19.6; Ni: 9.3
OREAS 101b (4 Acid) Cert | Cu: 412; Mo: 20.1; Ni: 8.2
OREAS 101b (4 Acid) Meas | Cu: 424; Mo: 20.7; Ni: 8.8
OREAS 101b (4 Acid) Cert | Cu: 412; Mo: 20.1; Ni: 8.2
OREAS 97 (4 Acid) Meas | Ag: 19; Co: 0.007; Cu: 6.29; Pb: 0.013; Zn: 0.064
OREAS 97 (4 Acid) Cert | Ag: 20; Co: 0.006; Cu: 6.31; Pb: 0.015; Zn: 0.065
OREAS 98 (4 Acid) Meas | Ag: 47; Co: 0.014; Cu: 15; Pb: 0.032; Zn: 0.141; Ag: 43.6; Cu: > 10000; Zn: 1290
OREAS 98 (4 Acid) Cert | Ag: 45.1; Co: 0.012; Cu: 14.8; Pb: 0.035; Zn: 0.136; Ag: 45.1; Cu: 148000; Zn: 1360
OREAS 98 (4 Acid) Meas | Ag: 44.5; Cu: > 10000; Zn: 1370
OREAS 98 (4 Acid) Cert | Ag: 45.1; Cu: 148000; Zn: 1360
OREAS 98 (4 Acid) Meas | Ag: 43.6; Cu: > 10000; Zn: 1290
OREAS 98 (4 Acid) Cert | Ag: 45.1; Cu: 148000; Zn: 1360
OREAS 98 (4 Acid) Meas | Ag: 44.5; Cu: > 10000; Zn: 1370
OREAS 98 (4 Acid) Cert | Ag: 45.1; Cu: 148000; Zn: 1360
OREAS 98 (4 Acid) Meas | Ag: 40.5; Cu: > 10000; Zn: 1230
OREAS 98 (4 Acid) Cert | Ag: 45.1; Cu: 148000; Zn: 1360
NCS DC86318 Meas | Cs: 11.3; Rb: 374; Th: 67.7; Y: > 10000 | [14 empty] | 1980 | 416 | 745 | > 2000 | > 1000 | 19 | > 1000 | 494 | > 1000 | 606 | > 1000 | 269 | > 1000 | 258
NCS DC86318 Cert | Cs: 11.88; Rb: 369.42; Th: 67; Y: 17008 | [14 empty] | 1960 | 432 | 737 | 3429 | 1725 | 18.91 | 2168 | 468 | 3224 | 560 | 1750 | 271 | 1844 | 264
USZ-25-2006 /RARE-EARTH ORE CGL 111 Meas | V: 149; Co: 33; Ba: 914; Pb: 1140; Y: 965 | [14 empty] | > 2000 | > 3000 | > 1000 | > 2000 | 848 | 201 | [6 empty] | 53
USZ-25-2006 /RARE-EARTH ORE CGL 111 Cert | V: 139; Co: 32.5; Ba: 917; Pb: 1100; Y: 959 | [14 empty] | 19300 | 29000 | 2800 | 8800 | 900 | 211 | [6 empty] | 54.5
DNC-1a Meas | Sr: 145; Zr: 36 |  | 47.31 | 18.71 | 10.03 | 0.148 | 10.1 | 11.45 | 1.89 | 0.23 | 0.493 | 0.06
DNC-1a Cert | Sr: 144; Zr: 38 |  | 47.15 | 18.34 | 9.97 | 0.15 | 10.13 | 11.49 | 1.89 | 0.234 | 0.48 | 0.07
BHVO-2 Meas | Sr: 388; Zr: 162 |  | 50.11 | 13.45 | 12.52 |  | 7.13 | 11.62 | 2.2 | 0.51 | 2.874 | 0.28
BHVO-2 Cert | Sr: 389; Zr: 172 |  | 49.9 | 13.5 | 12.3 |  | 7.23 | 11.4 | 2.22 | 0.52 | 2.73 | 0.27
USZ-42-2006 /RARE-EARTH ORE CGL 124 Meas | V: 125; Ba: 306; Pb: 1680; Nb: 33; Th: 988; Y: 164 | [14 empty] | > 2000 | > 3000 | > 1000 | > 2000 | 520 | 88 |  |  |  | 7.71 |  |  | 17.9
USZ-42-2006 /RARE-EARTH ORE CGL 124 Cert | V: 115; Ba: 307; Pb: 1600; Nb: 31; Th: 946; Y: 167 | [14 empty] | 21100 | 27600 | 2300 | 6500 | 539 | 87.22 |  |  |  | 7.86 |  |  | 17.85
CZN-4 Meas | Ag: 53; As: 0.03; Co: 0.01; Cu: 0.408; Pb: 0.184; Zn: > 20.0
CZN-4 Cert | Ag: 51; As: 0.0356; Co: 0.0094; Cu: 0.403; Pb: 0.1861; Zn: 55.07
OREAS 903 (4 Acid) Meas | Ag: 0.5; Cd: 0.2; Cu: 6400; Li: 19; Mo: 4.77; Ni: 53; S: 5100; Zn: 25
OREAS 903 (4 Acid) Cert | Ag: 0.432; Cd: 0.2; Cu: 6520; Li: 18.3; Mo: 4.32; Ni: 54; S: 5000; Zn: 24.3
PTC-1b Meas | Ag: 56; As: 0.02; Co: 0.314; Cu: 7.79; Ni: 11.4; Pb: 0.079; Zn: 0.208
PTC-1b Cert | Ag: 53; As: 0.02; Co: 0.325; Cu: 7.97; Ni: 11.29; Pb: 0.08; Zn: 0.2083
REE-1 Meas | Co: 1; Sn: 496; Cs: 1.1; Ba: 102; Rb: > 1000; Nb: > 1000; Hf: 472; Th: 764; U: 146; Y: 5750 | [14 empty] | 1700 | > 3000 | 449 | 1510 | 410 | 24.4 | 462 | 113 | 899 | 212 | 718 | 111 | 716
REE-1 Cert | Co: 1.58; Sn: 498; Cs: 1.07; Ba: 100.1; Rb: 1050; Nb: 4050; Hf: 479; Th: 719; U: 137; Y: 5480 | [14 empty] | 1661 | 3960 | 435 | 1456 | 381 | 23.5 | 433 | 106 | 847 | 208 | 701 | 106 | 678
CCU-1e Meas | Ag: 210; As: 0.08; Co: 0.032; Cu: 22.9; Pb: 0.679; Zn: 3.01
CCU-1e Cert | Ag: 205; As: 0.101; Co: 0.0301; Cu: 22.9; Pb: 0.703; Zn: 3.02
Oreas 77b (4 Acid) Meas | Ag: 1.6; Cd: 1.2; Cu: 3330; Li: 18.2; Ni: > 10000; Te: 1.1; Zn: 213
Oreas 77b (4 Acid) Cert | Ag: 1.62; Cd: 1.2; Cu: 3426; Li: 18.8; Ni: 113000; Te: 1.35; Zn: 205
Oreas 77b (4 Acid) Meas | Ag: 1.6; Cd: 1.1; Cu: 3270; Li: 18; Ni: > 10000; Te: 1.3; Zn: 208
Oreas 77b (4 Acid) Cert | Ag: 1.62; Cd: 1.2; Cu: 3426; Li: 18.8; Ni: 113000; Te: 1.35; Zn: 205
Oreas 77b (4 Acid) Meas | Ag: 1.6; Cd: 1.2; Cu: 3330; Li: 18.2; Ni: > 10000; Te: 1.1; Zn: 213
Oreas 77b (4 Acid) Cert | Ag: 1.62; Cd: 1.2; Cu: 3426; Li: 18.8; Ni: 113000; Te: 1.35; Zn: 205
Oreas 77b (4 Acid) Meas | Ag: 1.6; Cd: 1.1; Cu: 3270; Li: 18; Ni: > 10000; Te: 1.3; Zn: 208
Oreas 77b (4 Acid) Cert | Ag: 1.62; Cd: 1.2; Cu: 3426; Li: 18.8; Ni: 113000; Te: 1.35; Zn: 205
Oreas 77b (4 Acid) Meas | Ag: 1.5; Cd: 0.9; Cu: 3170; Li: 14.5; Ni: > 10000; Te: 1.4; Zn: 199
Oreas 77b (4 Acid) Cert | Ag: 1.62; Cd: 1.2; Cu: 3426; Li: 18.8; Ni: 113000; Te: 1.35; Zn: 205
Oreas 72b (4 Acid) Meas | Ag: 0.3; Cd: 0.3; Cu: 216; Li: 29.4; Mo: 4.74; Ni: 6030; S: 14800; Te: 0.1; Zn: 94
Oreas 72b (4 Acid) Cert | Ag: 0.23; Cd: 0.31; Cu: 222; Li: 33.3; Mo: 4.01; Ni: 6860; S: 14900; Te: 0.092; Zn: 99
W-2b Meas | V: 266; Co: 43; Ga: 17; Ba: 173; Pb: 8; Rb: 19; Nb: 7.2; Be: < 1; Hf: 2.4; Th: 2.2; U: 0.54; Sr: 202; Y: 20.9; Zr: 93 |  | 52.74 | 15.75 | 10.89 | 0.168 | 6.31 | 10.94 | 2.25 | 0.64 | 1.087 | 0.13 | 0.01 |  |  | 10.8 | 23.2 |  | 13.2 | 3.3 | 1 |  | 0.62 | 3.9 | 0.75 |  |  | 2 | 0.33
W-2b Cert | V: 260; Co: 43; Ga: 17; Ba: 170; Pb: 9.3; Rb: 21; Nb: 7.9; Be: 1.3; Hf: 2.6; Th: 2.4; U: 0.53; Sr: 190; Y: 23; Zr: 100 |  | 52.68 | 15.45 | 10.83 | 0.167 | 6.37 | 10.86 | 2.2 | 0.626 | 1.06 | 0.14 | 0.01 |  |  | 10 | 23 |  | 13 | 3.3 | 1 |  | 0.63 | 3.6 | 0.76 |  |  | 2.1 | 0.33
OREAS 352 (4-Acid) Meas | Ag: 9; As: 0.01; Cu: 0.059; Pb: > 15.0; Zn: 2.27
OREAS 352 (4-Acid) Cert | Ag: 9; As: 0.01; Cu: 0.064; Pb: 51.86; Zn: 2.21
NCS DC73520 Meas | Ag: < 3; As: < 0.01; Co: < 0.003; Cu: < 0.001; Mo: 0.15; Ni: 0.006; Pb: < 0.003; Zn: 0.038
NCS DC73520 Cert | Ag: 0.1; As: 0.0005; Co: 0.001; Cu: 0.005; Mo: 0.15; Ni: 0.005; Pb: 0.001; Zn: 0.037
HV-2a Meas | Ag: < 3; As: < 0.01; Co: < 0.003; Cu: 0.373; Mo: 0.013; Ni: < 0.003; Pb: < 0.003; Zn: 0.006
HV-2a Cert | Ag: 1; As: 0.001; Co: 0.0003; Cu: 0.381; Mo: 0.013; Ni: 0.0006; Pb: 0.0007; Zn: 0.006
OREAS 70b (4 Acid) Meas | Ag: 0.2; Cd: 0.3; Cu: 54.2; Li: 33.8; Mo: 3.54; Ni: 2240; S: 3600; Zn: 113
OREAS 70b (4 Acid) Cert | Ag: 0.2; Cd: 0.4; Cu: 52; Li: 34.4; Mo: 3.3; Ni: 2180; S: 3100; Zn: 112
OREAS 70b (4 Acid) Meas | Ag: 0.2; Cd: 0.3; Cu: 54.2; Li: 33.8; Mo: 3.54; Ni: 2240; Zn: 113
OREAS 70b (4 Acid) Cert | Ag: 0.2; Cd: 0.4; Cu: 52; Li: 34.4; Mo: 3.3; Ni: 2180; Zn: 112
OREAS 70b (4 Acid) Meas | Ag: 0.2; Cd: 0.3; Cu: 56.1; Li: 35; Mo: 3.92; Ni: 2040; Zn: 109
OREAS 70b (4 Acid) Cert | Ag: 0.2; Cd: 0.4; Cu: 52; Li: 34.4; Mo: 3.3; Ni: 2180; Zn: 112
OREAS 681 (Fire Assay) Meas | Au: 51; Pt: 507; Pd: 237
OREAS 681 (Fire Assay) Cert | Au: 51; Pt: 526; Pd: 243
OREAS 317 (4-Acid) Meas | Ag: 234; As: 0.03; Co: < 0.003; Cu: 0.399; Mo: 0.005; Ni: 0.011; Pb: 12.1; Zn: 17.8
OREAS 317 (4-Acid) Cert | Ag: 232; Co: 0.001; Cu: 0.413; Ni: 0.01; Pb: 12.13; Zn: 17.45
OREAS 603c (4 Acid) Meas | Ag: > 100; Cd: 32.8; Cu: > 10000; Li: 26.9; Mo: 54.6; Ni: 26.4; Te: 12.8; Zn: 7780
OREAS 603c (4 Acid) Cert | Ag: 294; Cd: 31.4; Cu: 12100; Li: 27.6; Mo: 60; Ni: 26.9; Te: 23.8; Zn: 8030
OREAS 603c (4 Acid) Meas | Ag: > 100; Cd: 32.8; Cu: > 10000; Li: 26.9; Mo: 54.6; Ni: 26.4; Te: 12.8; Zn: 7780
OREAS 603c (4 Acid) Cert | Ag: 294; Cd: 31.4; Cu: 12100; Li: 27.6; Mo: 60; Ni: 26.9; Te: 23.8; Zn: 8030
OREAS 86 (4 Acid) Meas | Ag: < 3; As: < 0.01; Co: 0.049; Cu: 0.523; Mo: < 0.003; Ni: 1.22; Pb: 0.004; Zn: 0.009
OREAS 86 (4 Acid) Cert | Ag: 1.03; As: 0.0008; Co: 0.051; Cu: 0.562; Ni: 1.23; Pb: 0.0006; Zn: 0.008
OREAS 683 (FA) Meas | Au: 210; Pt: 1820; Pd: 871
OREAS 683 (FA) Cert | Au: 207; Pt: 1760; Pd: 853
DMMAS 126 Meas | Au: 1130; As: 1680; Cr: 66; Sc: 7.7; Sb: 4.5; Se: < 3
DMMAS 126 Cert | Au: 1211; As: 1588; Cr: 66; Sc: 7.88; Sb: 4.51; Se: 4.26
OREAS 504 (4 Acid) Meas | Ag: 3.3; Cu: > 10000; Mo: 656; S: 13200
OREAS 504 (4 Acid) Cert | Ag: 3.13; Cu: 11370; Mo: 643; S: 13700
OREAS 504 (4 Acid) Meas | Ag: 3.2; Cu: > 10000; Mo: 661
OREAS 504 (4 Acid) Cert | Ag: 3.13; Cu: 11370; Mo: 643
OREAS 504 (4 Acid) Meas | Ag: 3.3; Cu: > 10000; Mo: 656
OREAS 504 (4 Acid) Cert | Ag: 3.13; Cu: 11370; Mo: 643
OREAS 504 (4 Acid) Meas | Ag: 3.2; Cu: > 10000; Mo: 661
OREAS 504 (4 Acid) Cert | Ag: 3.13; Cu: 11370; Mo: 643
OREAS 504 (4 Acid) Meas | Ag: 3; Cu: > 10000; Mo: 620
OREAS 504 (4 Acid) Cert | Ag: 3.13; Cu: 11370; Mo: 643
11622 Orig | Ag: < 0.1; Cd: < 0.1; Cu: 5; Li: 44.8; Mo: 0.07; Ni: 2.1; S: < 400; Te: < 0.1; Zn: 76
11622 Dup | Ag: < 0.1; Cd: < 0.1; Cu: 4.9; Li: 45.3; Mo: 0.55; Ni: 2.4; S: < 400; Te: < 0.1; Zn: 77
11636 Orig | V: 17; Co: 3; Ga: 23; Ge: 1.4; In: 0.1; Sn: 3; Cs: 1.8; Ba: 917; Pb: 25; Rb: 181; Nb: 16.5; Be: 3; Hf: 11.1; Ta: 0.87; W: 2.8; Tl: 0.98; Bi: < 0.1; Th: 14.8; U: 1.52; Sr: 133; Y: 64.6; Zr: 452 |  | 71.45 | 13.62 | 4.36 | 0.046 | 0.34 | 1.46 | 3.07 | 5.29 | 0.445 | 0.09 | < 0.01 | 100.7 |  | 112 | 180 | 25.2 | 89.8 | 15.6 | 1.59 | 13.4 | 1.92 | 11.9 | 2.35 | 6.52 | 0.945 | 5.89 | 0.869
11636 Dup | V: 17; Co: 3; Ga: 22; Ge: 1.4; In: 0.1; Sn: 3; Cs: 1.8; Ba: 942; Pb: 24; Rb: 184; Nb: 16.2; Be: 3; Hf: 11.9; Ta: 0.87; W: < 0.5; Tl: 0.98; Bi: < 0.1; Th: 15.2; U: 1.67; Sr: 134; Y: 67.1; Zr: 462 |  | 71.17 | 13.47 | 4.36 | 0.046 | 0.34 | 1.46 | 3.1 | 5.28 | 0.446 | 0.09 | < 0.01 | 100.3 |  | 114 | 183 | 25.8 | 90.1 | 16.1 | 1.61 | 13.9 | 1.97 | 12.3 | 2.42 | 6.78 | 0.957 | 6.01 | 0.885
11638 Orig | Ag: < 0.1; Cd: < 0.1; Cu: 1.7; Li: 10.7; Mo: 1.99; Ni: 3; S: < 400; Te: < 0.1; Zn: 34
11638 Dup | Ag: < 0.1; Cd: < 0.1; Cu: 1.6; Li: 10.3; Mo: 1.6; Ni: 2.7; S: < 400; Te: < 0.1; Zn: 35
11653 Orig | [11 empty] | 7 | 2 | 25 | 1.7 | 0.1 | 6 | 2.8 | 930 | 29 | 197 | 22.3 | 5 | 11 | 1.79 | < 0.5 | 1.09 | < 0.1 | 18 | 2.63 | 92 | 70.4 | 442 | 0.2 | 0.2 | 7.2 | 30.7 | 7.2 | 1.7 | < 400 | < 0.1 | 117 | < 2 | < 0.5 | 6 | 6.4 | < 0.1 | < 3 | 25.9 | 71 | 12.88 | 4.7 | 0.086 | 0.28 | 1.03 | 3.57 | 4.99 | 0.442 | 0.08 | < 0.01 | 99.47 |  | 51.9 | 119 | 13.8 | 54.3 | 11.9 | 1.85 | 11.3 | 1.86 | 12.3 | 2.54 | 7.71 | 1.19 | 7.66 | 1.16
11653 Dup | [11 empty] | 7 | 2 | 25 | 1.7 | 0.1 | 6 | 2.9 | 927 | 31 | 197 | 23.9 |  | 11.8 | 1.84 | 0.7 | 1.17 | < 0.1 | 17.7 | 2.62 |  | 70.3 |  | < 0.1 | 0.1 | 6.2 | 30.6 | 3.88 | 1.9 | < 400 | < 0.1 | 113 | < 2 | < 0.5 | 6 | 6.2 | < 0.1 | < 3 | 27.3 | [13 empty] | 52.3 | 120 | 14.1 | 54.3 | 12 | 1.93 | 11.6 | 1.93 | 12.2 | 2.58 | 7.72 | 1.18 | 7.61 | 1.21
11655 Orig | Au: < 1; Pt: < 0.5; Pd: < 0.5; Ag: < 3; As: < 0.01; Co: < 0.003; Cu: < 0.001; Mo: < 0.003; Ni: < 0.003; Pb: < 0.003; Zn: 0.006
11655 Dup | Au: < 1; Pt: < 0.5; Pd: < 0.5; Ag: < 3; As: < 0.01; Co: < 0.003; Cu: < 0.001; Mo: < 0.003; Ni: < 0.003; Pb: < 0.003; Zn: 0.006
11814 Orig | V: 245; Co: 53; Ga: 14; Ge: 1.3; In: 0.1; Sn: < 1; Cs: 0.4; Ba: 187; Pb: 21; Rb: 6; Nb: 0.4; Be: < 1; Hf: 0.7; Ta: < 0.01; W: 0.5; Tl: 0.08; Bi: 0.3; Th: < 0.05; U: 0.03; Sr: 388; Y: 17.2; Zr: 26 |  | 51.48 | 17.54 | 10.01 | 0.192 | 4.33 | 11.29 | 3.64 | 0.41 | 0.586 | 0.03 | 0.05 | 100.1 |  | 1.06 | 2.92 | 0.48 | 2.71 | 1.27 | 0.491 | 2.13 | 0.41 | 2.79 | 0.66 | 1.96 | 0.3 | 1.93 | 0.316
11814 Dup | V: 240; Co: 53; Ga: 14; Ge: 1.1; In: < 0.1; Sn: < 1; Cs: 0.4; Ba: 186; Pb: 21; Rb: 6; Nb: 0.2; Be: < 1; Hf: 0.8; Ta: < 0.01; W: < 0.5; Tl: 0.09; Bi: 0.2; Th: < 0.05; U: 0.02; Sr: 383; Y: 16.9; Zr: 26 |  | 51.36 | 17.41 | 10.18 | 0.191 | 4.41 | 11.21 | 3.63 | 0.41 | 0.587 | 0.03 | 0.05 | 100.1 |  | 1.03 | 2.86 | 0.46 | 2.71 | 1.22 | 0.519 | 2.06 | 0.39 | 2.79 | 0.66 | 1.95 | 0.291 | 2.01 | 0.307
11815 Orig | Ag: < 0.1; Cd: < 0.1; Cu: 30.7; Li: 88.2; Mo: 0.11; Ni: 76.3; S: 400; Te: < 0.1; Zn: 104
11815 Dup | Ag: < 0.1; Cd: < 0.1; Cu: 29.5; Li: 91.7; Mo: 0.12; Ni: 80.6; S: < 400; Te: < 0.1; Zn: 105
11816 Orig | [11 empty] | 205 | 37 | 20 | 1.6 | 0.1 | 1 | 3.8 | 339 | 6 | 49 | 3.3 | 1 | 2.1 | 0.15 | 0.6 | 0.27 | 0.1 | 2.25 | 0.88 | 621 | 12.6 | 82 | < 0.1 | < 0.1 | 7.8 | 33.6 | 0.43 | 135 | 900 | < 0.1 | 85 | < 2 | < 0.5 | 291 | 27.4 | < 0.1 | < 3 | 29.6 | 52.73 | 15.11 | 8.89 | 0.14 | 7.7 | 8.86 | 2.63 | 1.74 | 0.808 | 0.19 | 0.05 | 99.76 | 0.96 | 17.8 | 39.2 | 4.96 | 20.9 | 4 | 1.03 | 3.06 | 0.42 | 2.44 | 0.48 | 1.32 | 0.192 | 1.23 | 0.194
11816 Split Prep dup | [11 empty] | 205 | 37 | 20 | 1.6 | 0.1 | 1 | 3.6 | 322 | 6 | 48 | 3 | 1 | 2.1 | 0.15 | < 0.5 | 0.25 | 0.1 | 2.18 | 0.81 | 630 | 12.5 | 83 | < 0.1 | 0.1 | 7 | 31.5 | 0.26 | 131 | 600 | < 0.1 | 83 | < 2 | < 0.5 | 301 | 27.5 | < 0.1 | < 3 | 28.5 | 52.79 | 14.96 | 8.8 | 0.139 | 7.72 | 8.9 | 2.66 | 1.68 | 0.771 | 0.19 | 0.05 | 99.46 | 0.86 | 16.8 | 37.8 | 4.8 | 20.3 | 3.94 | 1.07 | 3.12 | 0.42 | 2.4 | 0.45 | 1.26 | 0.195 | 1.19 | 0.187
Method Blank | Au: < 2; As: < 0.5; Cr: < 5; Sc: < 0.1; Sb: < 0.1; Se: < 3 | 30
Method Blank | V: < 5; Co: < 1; Ga: < 1; Ge: < 0.5; In: < 0.1; Sn: < 1; Cs: < 0.1; Ba: < 3; Pb: < 5; Rb: < 1; Nb: < 0.2; Hf: < 0.1; Ta: < 0.01; W: < 0.5; Tl: < 0.05; Bi: < 0.1; Th: < 0.05; U: < 0.01; Y: < 0.5 | [14 empty] | < 0.05 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | < 0.002
Method Blank | Ag: < 3; As: < 0.01; Co: < 0.003; Cu: < 0.001; Mo: < 0.003; Ni: < 0.003; Pb: < 0.003; Zn: < 0.001
Method Blank | Ag: < 0.1; Cd: < 0.1; Cu: 0.4; Li: 0.1; Mo: 0.31; Ni: 0.9; S: 800; Te: < 0.1; Zn: < 1
Method Blank | Au: < 1; Pt: < 0.5; Pd: < 0.5
Method Blank | Au: < 1; Pt: < 0.5; Pd: < 0.5