## Results
Report Number: A25-00295
Report Date: 14/2/2025
Analyte Symbol | Total S | Ag | As | Bi | Cd | Co | Cr | Cu | Fe | Li | Mg | Mn | Mo | Na | Ni | Pb | S | Zn | V | Co | Ga | Ge | In | Sn | Cs | Ba | Pb | Rb | Nb | Be | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | Sr | Y | Zr | Ag | Cd | Cu | Li | Mo | Ni | S | Te | Zn | Au | As | Cr | Sc | Sb | Se | Mass | FeO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | Cr2O3 | Total | Total 2 | LOI | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu
Unit Symbol | % | ppm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | g | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Detection Limit | 0.01 | 3 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.1 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 2 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 400 | 0.1 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3 |  | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002
Analysis Method | CS | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-ICP | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | INAA | INAA | INAA | INAA | INAA | INAA | INAA | TITR | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | GRAV | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS
10150 | < 0.01 | < 3 | < 0.01 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.1 | < 0.001 | 0.45 | 0.001 | < 0.1 | 0.006 | < 0.003 | 0.02 | < 0.003 | < 0.003 | < 0.01 | 0.001 | < 5 | 1 | 1 | 0.7 | < 0.1 | < 1 | 0.1 | 5 | < 5 | 1 | 1 | < 1 | 1.6 | 0.06 | 1.1 | < 0.05 | < 0.1 | 2.23 | 0.29 | 4 | 7.5 | 70 | < 0.1 | < 0.1 | 5 | 10.8 | 4.39 | 5.3 | 2200 | < 0.1 | 5 | < 2 | 0.6 | 133 | 0.2 | < 0.1 | < 3 | 30.1 | 0.9 | 97.54 | 0.42 | < 0.01 | 0.005 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.054 | < 0.01 | 0.03 | 98.86 | 98.96 | 0.18 | 15.1 | 34.2 | 3.94 | 15.3 | 2.74 | 0.404 | 1.9 | 0.3 | 1.53 | 0.27 | 0.69 | 0.098 | 0.58 | 0.085
10152 | 36 | < 3 | < 0.01 | < 0.003 | < 0.003 | 0.121 | < 0.1 | 0.157 | > 50.0 | < 0.001 | 0.6 | 0.022 | < 0.003 | 0.17 | 0.912 | < 0.003 | 11 | 0.003 | 39 | > 1000 | 2 | 0.6 | < 0.1 | < 1 | 0.1 | 43 | < 5 | 3 | 1.5 | < 1 | 0.5 | 0.06 | 2.2 | < 0.05 | 1.9 | 0.16 | 0.07 | 36 | 4.1 | 23 | 0.3 | < 0.1 | 1380 | 1.3 | 6.52 | 9020 | > 100000 | 1.3 | 15 | < 2 | < 0.5 | 76 | 4.6 | < 0.1 | 10 | 2.13 | 32.2 | 5.91 | 1.54 | 40.01 | 0.03 | 0.95 | 1.26 | 0.25 | 0.1 | 0.618 | 0.11 | 0.01 | 95.94 | 99.54 | 12.97 | 1.61 | 4.36 | 0.63 | 3.13 | 0.79 | 0.217 | 0.92 | 0.13 | 0.71 | 0.14 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 0.046
10153 | 28.2 | 4 | < 0.01 | < 0.003 | < 0.003 | 0.091 | < 0.1 | 1.14 | 41 | < 0.001 | 1.4 | 0.051 | < 0.003 | 0.28 | 0.712 | 0.005 | 27.5 | 0.006 | 62 | > 1000 | 6 | 0.9 | 0.1 | < 1 | 0.2 | 34 | < 5 | 1 | 0.8 | < 1 | 0.4 | 0.05 | 2.4 | < 0.05 | 4.5 | 0.27 | 0.33 | 17 | 6.7 | 15 | 3.4 | 0.2 | > 10000 | 3.1 | 17.5 | 7170 | > 100000 | 1 | 51 | < 2 | < 0.5 | 19 | 4.8 | < 0.1 | < 3 | 1.98 | 30.4 | 11.34 | 3.32 | 23.78 | 0.065 | 2.41 | 2.67 | 0.41 | 0.15 | 0.277 | 0.01 | < 0.01 | 93.13 | 96.54 | 18.28 | 1.86 | 6.93 | 1.13 | 5.93 | 1.56 | 0.645 | 1.51 | 0.22 | 1.22 | 0.25 | 0.63 | 0.095 | 0.59 | 0.091
10154 | 13.4 | < 3 | < 0.01 | < 0.003 | < 0.003 | 0.039 | < 0.1 | 0.267 | 27.5 | < 0.001 | 3 | 0.151 | < 0.003 | 0.87 | 0.334 | < 0.003 | 10.8 | 0.008 | 189 | 323 | 11 | 1.3 | 0.1 | 1 | 0.4 | 139 | < 5 | 6 | 7.9 | < 1 | 1.7 | 0.47 | 1.7 | 0.07 | 2.1 | 0.17 | 0.21 | 162 | 14.5 | 72 | 0.4 | 0.1 | 2310 | 6.4 | 0.73 | 2880 | 86000 | < 0.1 | 73 | < 2 | 5.6 | 173 | 23.1 | < 0.1 | < 3 | 1.98 | 32.5 | 29.67 | 7.55 | 2.89 | 0.195 | 5.25 | 5.88 | 1.27 | 0.43 | 4.649 | 0.41 | 0.03 | 96.1 | 99.74 | 5.43 | 5.16 | 13.8 | 2.07 | 10.8 | 2.87 | 1 | 2.93 | 0.47 | 2.87 | 0.53 | 1.47 | 0.191 | 1.18 | 0.187
10155 | 15.5 | < 3 | < 0.01 | < 0.003 | < 0.003 | 0.06 | < 0.1 | 0.561 | 33.3 | < 0.001 | 7.1 | 0.243 | < 0.003 | 0.05 | 0.395 | < 0.003 | 8.79 | 0.02 | 47 | 551 | 5 | 1.6 | 0.1 | < 1 | 0.1 | < 3 | < 5 | 1 | 0.3 | < 1 | 0.4 | < 0.01 | 1.8 | 0.05 | 1.2 | 0.09 | 0.03 | 7 | 8.1 | 19 | 1.2 | 0.2 | 4960 | 2.7 | 3.18 | 3520 | 91100 | 0.6 | 176 | 31 | 0.8 | 57 | 22.1 | < 0.1 | < 3 | 2.1 | 31.2 | 31.5 | 1.27 | 11.59 | 0.298 | 12.03 | 1.5 | 0.06 | < 0.01 | 0.33 | 0.08 | < 0.01 | 94.91 | 98.4 | 5.09 | 1.02 | 3.04 | 0.44 | 2.32 | 0.68 | 0.126 | 0.83 | 0.16 | 1.14 | 0.29 | 0.97 | 0.175 | 1.38 | 0.262

## QC
Report Number: A25-00295
Report Date: 14/2/2025
Analyte Symbol | Total S | Ag | As | Bi | Cd | Co | Cr | Cu | Fe | Li | Mg | Mn | Mo | Na | Ni | Pb | S | Zn | V | Co | Ga | Ge | In | Sn | Cs | Ba | Pb | Rb | Nb | Be | Hf | Ta | W | Tl | Bi | Th | U | Sr | Y | Zr | Ag | Cd | Cu | Li | Mo | Ni | S | Te | Zn | Au | As | Cr | Sc | Sb | Se | Mass | FeO | SiO2 | Al2O3 | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | Cr2O3 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu
Unit Symbol | % | ppm | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppb | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | g | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Detection Limit | 0.01 | 3 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.1 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 2 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 400 | 0.1 | 1 | 2 | 0.5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 3 |  | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002
Analysis Method | CS | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | 4Acid ICPOES | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-ICP | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | TD-MS | INAA | INAA | INAA | INAA | INAA | INAA | INAA | TITR | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS
NIST 694 Meas | [57 empty] | 11.47 | 1.9 | 0.011 | 0.34 | 42.92 | 0.87 | 0.54 | 0.117 | 30.67 | 0.11
NIST 694 Cert | [57 empty] | 11.2 | 1.8 | 0.0116 | 0.33 | 43.6 | 0.86 | 0.51 | 0.11 | 30.2 | 0.1
NCS DC71305 (GBW 07113) Meas |  | Be: 4; Sr: 43; Zr: 415 |  |  | 69.79 | 12.66 | 0.141 | 0.14 | 0.6 | 2.47 | 5.38 | 0.284 | 0.03
NCS DC71305 (GBW 07113) Cert |  | Be: 4; Sr: 43; Zr: 403 |  |  | 72.8 | 13 | 0.14 | 0.16 | 0.59 | 2.57 | 5.43 | 0.3 | 0.05
GXR-4 Meas |  | Ag: < 3; As: 0.01; Bi: < 0.003; Cd: < 0.003; Co: < 0.003; Cr: < 0.1; Cu: 0.68; Fe: 3.02; Li: 0.001; Mg: 1.6; Mn: 0.015; Mo: 0.03; Na: 0.53; Ni: 0.004; Pb: 0.005; S: 1.85; Zn: 0.008
GXR-4 Cert |  | Ag: 4; As: 0.0098; Bi: 0.0019; Cd: 8.6e-05; Co: 0.00146; Cr: 0.0064; Cu: 0.652; Fe: 3.09; Li: 0.00111; Mg: 1.66; Mn: 0.0155; Mo: 0.031; Na: 0.564; Ni: 0.0042; Pb: 0.0052; S: 1.77; Zn: 0.0073
BaSO4 Meas | 14.5
BaSO4 Cert | 14
NIST 696 Meas |  | Zr: 1049 |  |  | 3.81 | 52.26 | < 0.005 | 0.03 | 0.03 |  | < 0.01 | 2.606 | 0.04
NIST 696 Cert |  | Zr: 1037 |  |  | 3.79 | 54.5 | 0.004 | 0.012 | 0.018 |  | 0.009 | 2.64 | 0.05
GBW 07238 (NCS DC 70006) Meas |  | As: < 0.01; Cu: 0.007; Mn: 1.1; Mo: 1.49; Ni: 0.003; Pb: < 0.003; Zn: 0.008
GBW 07238 (NCS DC 70006) Cert |  | As: 0.00016; Cu: 0.00936; Mn: 1.084; Mo: 1.51; Ni: 0.00178; Pb: 0.00187; Zn: 0.00655
JGb-2 Meas | [56 empty] | 5.3
JGb-2 Cert | [56 empty] | 5.41
JGb-2 Meas | [56 empty] | 5.3
JGb-2 Cert | [56 empty] | 5.41
SCH-1 Meas |  | Fe: > 50.0; Mn: 0.799; S: < 0.01
SCH-1 Cert |  | Fe: 60.73; Mn: 0.777; S: 0.007
MP-1b Meas |  | Ag: 49; Bi: 0.091; Cd: 0.053; Cu: 3.23; Fe: 8.05; Mg: < 0.1; Mo: 0.026; Pb: 2.13; S: 13.5; Zn: 17
MP-1b Cert |  | Ag: 47; Bi: 0.0954; Cd: 0.0527; Cu: 3.07; Fe: 8.19; Mg: 0.024; Mo: 0.029; Pb: 2.09; S: 13.79; Zn: 16.7
OREAS 101b (Fusion) Meas |  | V: 77; Co: 46; Th: 38.9; U: 387; Y: 179 | [12 empty] | 783 | 1280 | 128 | 395 | 50 | 7.91 |  | 5.41 | 32.8 | 6.63 | 19.5 | 2.84 | 18.5 | 2.74
OREAS 101b (Fusion) Cert |  | V: 80; Co: 47; Th: 37.1; U: 396; Y: 178 | [12 empty] | 789 | 1331 | 127 | 378 | 48 | 7.77 |  | 5.37 | 32.1 | 6.34 | 18.7 | 2.66 | 17.6 | 2.58
OREAS 97 (4 Acid) Meas |  | Ag: 20; Bi: 0.005; Co: 0.007; Cu: 6.65; Pb: 0.015; S: 7.11; Zn: 0.066
OREAS 97 (4 Acid) Cert |  | Ag: 20; Bi: 0.004; Co: 0.006; Cu: 6.31; Pb: 0.015; S: 6.07; Zn: 0.065
OREAS 98 (4 Acid) Meas |  | Ag: 47; Bi: 0.012; Co: 0.014; Cu: 15.6; Pb: 0.031; Zn: 0.141
OREAS 98 (4 Acid) Cert |  | Ag: 45.1; Co: 0.012; Cu: 14.8; Pb: 0.035; Zn: 0.136
OREAS 98 (S by LECO) Meas | 16.6
OREAS 98 (S by LECO) Cert | 16
NCS DC86318 Meas |  | Cs: 11.9; Rb: 391; Th: 73.3; Y: > 10000 | [12 empty] | 1920 | 435 | 714 | > 2000 | > 1000 | 19.3 | > 1000 | 479 | > 1000 | 562 | > 1000 | 266 | > 1000 | 253
NCS DC86318 Cert |  | Cs: 11.88; Rb: 369.42; Th: 67; Y: 17008 | [12 empty] | 1960 | 432 | 737 | 3429 | 1725 | 18.91 | 2168 | 468 | 3224 | 560 | 1750 | 271 | 1844 | 264
USZ-25-2006 /RARE-EARTH ORE CGL 111 Meas |  | V: 150; Co: 34; Ba: 975; Pb: 1070; Y: 953 | [12 empty] | > 2000 | > 3000 | > 1000 | > 2000 | 855 | 200 | [6 empty] | 49.3
USZ-25-2006 /RARE-EARTH ORE CGL 111 Cert |  | V: 139; Co: 32.5; Ba: 917; Pb: 1100; Y: 959 | [12 empty] | 19300 | 29000 | 2800 | 8800 | 900 | 211 | [6 empty] | 54.5
DNC-1a Meas |  | Sr: 144; Zr: 38 |  |  | 46.92 | 18.7 | 0.148 | 10.05 | 11.64 | 1.91 | 0.22 | 0.495 | 0.07
DNC-1a Cert |  | Sr: 144; Zr: 38 |  |  | 47.15 | 18.34 | 0.15 | 10.13 | 11.49 | 1.89 | 0.234 | 0.48 | 0.07
NCS DC86303 Meas |  | Li: 0.222
NCS DC86303 Cert |  | Li: 0.2134
BHVO-2 Meas |  | Sr: 397; Zr: 168 |  |  | 50.5 | 13.91 |  | 7.23 | 11.99 | 2.32 | 0.52 | 2.804 | 0.27
BHVO-2 Cert |  | Sr: 389; Zr: 172 |  |  | 49.9 | 13.5 |  | 7.23 | 11.4 | 2.22 | 0.52 | 2.73 | 0.27
USZ-42-2006 /RARE-EARTH ORE CGL 124 Meas |  | V: 124; Ba: 312; Pb: 1510; Th: 968; Y: 170 | [12 empty] | > 2000 | > 3000 | > 1000 | > 2000 | 527 | 89 |  |  |  | 7.71 |  |  | 17.4
USZ-42-2006 /RARE-EARTH ORE CGL 124 Cert |  | V: 115; Ba: 307; Pb: 1600; Th: 946; Y: 167 | [12 empty] | 21100 | 27600 | 2300 | 6500 | 539 | 87.22 |  |  |  | 7.86 |  |  | 17.85
CCU-1d Meas |  | Ag: 121; Cd: 0.023; Cu: 24.3; Fe: 28.3; Pb: 0.257; Zn: 2.65
CCU-1d Cert |  | Ag: 120.7; Cd: 0.02459; Cu: 23.93; Fe: 29.26; Pb: 0.262; Zn: 2.63
GS311-4 Meas | 0.54
GS311-4 Cert | 0.54
CZN-4 Meas |  | Ag: 53; As: 0.01; Cd: 0.257; Co: 0.011; Cu: 0.439; Pb: 0.195; S: 29.5; Zn: > 30.0
CZN-4 Cert |  | Ag: 51; As: 0.0356; Cd: 0.2604; Co: 0.0094; Cu: 0.403; Pb: 0.1861; S: 33.07; Zn: 55.07
Lithium Tetraborate FX-LT 100 lot#220610B Meas |  | Li: > 5.00
Lithium Tetraborate FX-LT 100 lot#220610B Cert |  | Li: 8
PTC-1b Meas |  | Ag: 53; As: < 0.01; Co: 0.328; Cu: 8.19; Fe: 36.8; Ni: 11.5; Pb: 0.085; S: 30; Zn: 0.22
PTC-1b Cert |  | Ag: 53; As: 0.02; Co: 0.325; Cu: 7.97; Fe: 36.78; Ni: 11.29; Pb: 0.08; S: 29.95; Zn: 0.2083
REE-1 Meas |  | Co: 1; Sn: 500; Cs: 1.1; Ba: 104; Rb: 1000; Nb: > 1000; Hf: 477; Th: 713; U: 144; Y: 5410 | [12 empty] | 1660 | > 3000 | 446 | 1530 | 404 | 24.5 | 438 | 114 | 879 | 207 | 708 | 108 | 701
REE-1 Cert |  | Co: 1.58; Sn: 498; Cs: 1.07; Ba: 100.1; Rb: 1050; Nb: 4050; Hf: 479; Th: 719; U: 137; Y: 5480 | [12 empty] | 1661 | 3960 | 435 | 1456 | 381 | 23.5 | 433 | 106 | 847 | 208 | 701 | 106 | 678
OREAS 96 (4 Acid) Meas |  | Ag: 10.9; Cu: > 10000; S: 42100; Zn: 440
OREAS 96 (4 Acid) Cert |  | Ag: 11.5; Cu: 39300; S: 41900; Zn: 457
GS908-4 Meas | 28.8
GS908-4 Cert | 30.1
GS908-4 Meas | 28.9
GS908-4 Cert | 30.1
Oreas 72b (4 Acid) Meas |  | Ag: < 3; As: < 0.01; Bi: < 0.003; Cd: < 0.003; Co: 0.014; Cr: < 0.1; Cu: 0.021; Fe: 6.83; Li: 0.004; Mg: 9.2; Mn: 0.102; Mo: < 0.003; Na: 0.93; Ni: 0.722; Pb: 0.006; S: 1.45; Zn: 0.01; Ag: 0.3; Cd: 0.3; Cu: 214; Li: 31.6; Mo: 5.34; Ni: 6120; S: 14400; Te: 0.2; Zn: 95
Oreas 72b (4 Acid) Cert |  | Ag: 0.23; As: 0.0146; Bi: 6.8e-05; Cd: 3.1e-05; Co: 0.0131; Cr: 0.0771; Cu: 0.0222; Fe: 6.84; Li: 0.00333; Mg: 9.59; Mn: 0.101; Mo: 0.000401; Na: 1.01; Ni: 0.686; Pb: 0.00149; S: 1.49; Zn: 0.0099; Ag: 0.23; Cd: 0.31; Cu: 222; Li: 33.3; Mo: 4.01; Ni: 6860; S: 14900; Te: 0.092; Zn: 99
Oreas 72b (4 Acid) Meas |  | Ag: 0.3; Cd: 0.4; Cu: 231; Li: 34.6; Mo: 4.88; Ni: 6260; S: 15400; Te: 0.1; Zn: 101
Oreas 72b (4 Acid) Cert |  | Ag: 0.23; Cd: 0.31; Cu: 222; Li: 33.3; Mo: 4.01; Ni: 6860; S: 14900; Te: 0.092; Zn: 99
Oreas 72b (4 Acid) Meas |  | Ag: 0.3; Cd: 0.3; Cu: 203; Li: 30; Mo: 5.02; Ni: 6390; S: 13800; Te: 0.1; Zn: 90
Oreas 72b (4 Acid) Cert |  | Ag: 0.23; Cd: 0.31; Cu: 222; Li: 33.3; Mo: 4.01; Ni: 6860; S: 14900; Te: 0.092; Zn: 99
GS316-3 Meas | 0.34
GS316-3 Cert | 0.34
W-2b Meas |  | V: 268; Co: 44; Ga: 17; Ba: 174; Pb: 8; Rb: 19; Nb: 7.2; Be: < 1; Hf: 2.5; Th: 2.3; U: 0.5; Sr: 195; Zr: 92 |  |  | 52.6 | 15.63 | 0.168 | 6.26 | 11.28 | 2.27 | 0.62 | 1.126 | 0.13 | 0.01 | 10.8 | 23 |  | 13.5 | 3.2 | 1 |  | 0.61 | 3.9 | 0.75 |  |  | 2 | 0.33
W-2b Cert |  | V: 260; Co: 43; Ga: 17; Ba: 170; Pb: 9.3; Rb: 21; Nb: 7.9; Be: 1.3; Hf: 2.6; Th: 2.4; U: 0.53; Sr: 190; Zr: 100 |  |  | 52.68 | 15.45 | 0.167 | 6.37 | 10.86 | 2.2 | 0.626 | 1.06 | 0.14 | 0.01 | 10 | 23 |  | 13 | 3.3 | 1 |  | 0.63 | 3.6 | 0.76 |  |  | 2.1 | 0.33
OREAS 683 (4 Acid) Meas |  | Ag: < 3; Bi: < 0.003; Cd: < 0.003; Co: 0.009; Cr: 0.9; Cu: 0.04; Fe: 7.36; Li: < 0.001; Mg: 8.2; Mn: 0.126; Mo: < 0.003; Na: 0.94; Ni: 0.121; Pb: < 0.003; S: 0.19; Zn: 0.01
OREAS 683 (4 Acid) Cert |  | Ag: 0.172; Bi: 1.6e-05; Co: 0.0085; Cr: 0.8; Cu: 0.04; Fe: 7.32; Li: 0.000651; Mg: 8.63; Na: 1.03; Ni: 0.118; Pb: 0.00102; S: 0.205; Zn: 0.0092
OREAS 683 (4 Acid) Meas |  | Ag: < 3; Bi: < 0.003; Cd: < 0.003; Co: 0.009; Cr: 0.9; Cu: 0.04; Fe: 7.49; Li: < 0.001; Mg: 8.4; Mn: 0.132; Mo: < 0.003; Na: 0.95; Ni: 0.123; Pb: < 0.003; S: 0.21; Zn: 0.01
OREAS 683 (4 Acid) Cert |  | Ag: 0.172; Bi: 1.6e-05; Co: 0.0085; Cr: 0.8; Cu: 0.04; Fe: 7.32; Li: 0.000651; Mg: 8.63; Na: 1.03; Ni: 0.118; Pb: 0.00102; S: 0.205; Zn: 0.0092
OREAS 683 (4 Acid) Meas |  | Ag: < 3; Bi: < 0.003; Cd: < 0.003; Co: 0.009; Cr: 0.9; Cu: 0.038; Fe: 7.3; Li: < 0.001; Mg: 8.2; Mn: 0.124; Mo: < 0.003; Na: 0.93; Ni: 0.12; Pb: < 0.003; S: 0.18; Zn: 0.01
OREAS 683 (4 Acid) Cert |  | Ag: 0.172; Bi: 1.6e-05; Co: 0.0085; Cr: 0.8; Cu: 0.04; Fe: 7.32; Li: 0.000651; Mg: 8.63; Na: 1.03; Ni: 0.118; Pb: 0.00102; S: 0.205; Zn: 0.0092
Oreas 78 Meas |  | Co: > 10.0; Ni: > 20.0
Oreas 78 Cert |  | Co: 23.7; Ni: 25.8
OREAS 681 (4 Acid) Meas |  | Ag: 0.2; Cu: 269; Li: 12.6; Mo: 1.49; Ni: 499; S: 600; Zn: 89
OREAS 681 (4 Acid) Cert |  | Ag: 0.118; Cu: 264; Li: 13; Mo: 1.38; Ni: 503; S: 1090; Zn: 88
OREAS 352 (4-Acid) Meas |  | Ag: 11; As: < 0.01; Cd: 0.005; Cu: 0.073; Fe: 0.5; Mg: < 0.1; Zn: 2.34
OREAS 352 (4-Acid) Cert |  | Ag: 9.4; As: 0.01; Cd: 0.006; Cu: 0.064; Fe: 0.52; Mg: 0.1; Zn: 2.21
NCS DC73520 Meas |  | Ag: < 3; As: < 0.01; Bi: < 0.003; Cd: < 0.003; Co: < 0.003; Cr: < 0.1; Cu: 0.006; Mn: 0.908; Mo: 0.154; Ni: 0.006; Pb: < 0.003; S: 0.46
NCS DC73520 Cert |  | Ag: 0.1; As: 0.0005; Bi: 0.0007; Cd: 5e-05; Co: 0.001; Cr: 0.002; Cu: 0.005; Mn: 0.91; Mo: 0.15; Ni: 0.005; Pb: 0.001; S: 0.44
GS317-5 Meas | 15.1
GS317-5 Cert | 15.5
HV-2a Meas |  | Ag: < 3; As: < 0.01; Co: < 0.003; Cr: < 0.1; Cu: 0.399; Fe: 2.07; Mg: 0.3; Mn: 0.059; Mo: 0.028; Na: 2.24; Ni: < 0.003; Pb: < 0.003; S: 0.34; Zn: 0.007
HV-2a Cert |  | Ag: 1; As: 0.001; Co: 0.0003; Cr: 0.01; Cu: 0.381; Fe: 2.04; Mg: 0.3; Mn: 0.055; Mo: 0.013; Na: 2.34; Ni: 0.0006; Pb: 0.0007; S: 0.34; Zn: 0.006
OREAS 70b (4 Acid) Meas |  | Ag: < 3; As: < 0.01; Bi: < 0.003; Cd: < 0.003; Co: 0.009; Cu: 0.005; Fe: 5.68; Li: 0.004; Mg: 13.3; Mn: 0.121; Mo: < 0.003; Na: 0.72; Ni: 0.231; Pb: < 0.003; S: 0.33; Zn: 0.012; Ag: 0.2; Cd: 0.3; Cu: 51.9; Li: 35.9; Mo: 3.47; Ni: 2000; S: 3200; Zn: 115
OREAS 70b (4 Acid) Cert |  | Ag: 0.2; As: 0.01; Bi: 8e-05; Cd: 4e-05; Co: 0.008; Cu: 0.005; Fe: 5.52; Li: 0.003; Mg: 13.4; Mn: 0.115; Mo: 0.0003; Na: 0.77; Ni: 0.218; Pb: 0.001; S: 0.31; Zn: 0.011; Ag: 0.2; Cd: 0.4; Cu: 52; Li: 34.4; Mo: 3.3; Ni: 2180; S: 3100; Zn: 112
Oreas 684 (Peroxide Fusion) Meas |  | Bi: < 0.003; Co: 0.013; Cr: 1.3; Cu: 0.103; Fe: 8.31; Mg: 10.7; Mn: 0.135; Ni: 0.235; Pb: < 0.003; S: 0.46; Zn: 0.01
Oreas 684 (Peroxide Fusion) Cert |  | Bi: 4e-05; Co: 0.0118; Cr: 1.36; Cu: 0.1001; Fe: 8; Mg: 10.85; Mn: 0.129; Ni: 0.223; Pb: 0.00114; S: 0.455; Zn: 0.0101
OREAS 999 (Peroxide Fusion) Meas |  | Bi: < 0.003; Co: < 0.003; Cr: < 0.1; Cu: 0.003; Fe: 1.62; Li: 2.8; Mg: 0.3; Mn: 0.144; Mo: < 0.003; Ni: 0.005; Zn: 0.009
OREAS 999 (Peroxide Fusion) Cert |  | Bi: 0.000221; Co: 0.000524; Cr: 0.0112; Cu: 0.00255; Fe: 1.62; Li: 2.67; Mg: 0.473; Mn: 0.147; Mo: 0.000227; Ni: 0.0052; Zn: 0.0077
DMMAS 126 Meas |  | Au: 1200; As: 1600; Cr: 66; Sc: 7.9; Sb: 4.6; Se: < 3
DMMAS 126 Cert |  | Au: 1211; As: 1588; Cr: 66; Sc: 7.88; Sb: 4.51; Se: 4.26
OREAS 601c (4 acid) Meas |  | Ag: 47.5; Cd: 3; Cu: 1220; Li: 28.3; Mo: 3.65; Ni: 7.3; S: 17500; Te: 6.5; Zn: 454
OREAS 601c (4 acid) Cert |  | Ag: 50.3; Cd: 2.77; Cu: 1160; Li: 26.7; Mo: 3.66; Ni: 6.83; S: 15800; Te: 7.5; Zn: 425
OREAS 504 (4 Acid) Meas |  | Ag: 3; Cu: > 10000; Mo: 582; S: 13000
OREAS 504 (4 Acid) Cert |  | Ag: 3.13; Cu: 11370; Mo: 643; S: 13700
OREAS 504 (4 Acid) Meas |  | Ag: 2.9; Cu: > 10000; Mo: 611; S: 13100
OREAS 504 (4 Acid) Cert |  | Ag: 3.13; Cu: 11370; Mo: 643; S: 13700
OREAS 752 (Peroxide Fusion) Meas |  | Ga: 17; Ge: 6; Sn: 242; Cs: 66; Ba: 59; Rb: 647; Nb: 53; Ta: 43; Th: 1; U: 8; Y: 2 | [12 empty] | 1.93 | 3.62 | 0.4 | 1.44 | 0.35 |  | 0.38 | 0.08 | 0.34 | 0.05 | 0.13
OREAS 752 (Peroxide Fusion) Cert |  | Ga: 18; Ge: 6.4; Sn: 238; Cs: 66; Ba: 57; Rb: 659; Nb: 54; Ta: 41; Th: 0.97; U: 8.44; Y: 1.9 | [12 empty] | 1.88 | 3.48 | 0.43 | 1.49 | 0.4 |  | 0.36 | 0.08 | 0.36 | 0.05 | 0.14
OREAS 520 (INAA) Meas |  | Au: 179; As: 165; Cr: 45; Sc: 16.6; Sb: 3.3
OREAS 520 (INAA) Cert |  | Au: 176; As: 156; Cr: 44; Sc: 16.6; Sb: 3.4
SY-5 (Fusion ICP) Meas |  | Be: 5; Sr: 2993; Zr: 107 |  |  | 50.06 | 14.08 | 0.13 | 3.22 | 7.27 | 4.06 | 4.18 | 1.784 | 1.97
SY-5 (Fusion ICP) Cert |  | Be: 4.62; Sr: 3100; Zr: 769 |  |  | 50.1 | 14.35 | 0.1283 | 3.235 | 7.12 | 4.15 | 4.17 | 1.777 | 2.04
OREAS 625 (4 Acid) Meas |  | Ag: 10.6; Cd: 87.1; Cu: 1780; Li: 18.2; Mo: 14.1; Ni: 5.9; S: 39900; Te: < 0.1; Zn: > 10000
OREAS 625 (4 Acid) Cert |  | Ag: 11.7; Cd: 83; Cu: 1710; Li: 17.9; Mo: 12.3; Ni: 5.98; S: 38000; Te: 0.063; Zn: 31700
10150 Orig | < 0.01 | Ag: < 3; As: < 0.01; Bi: < 0.003; Cd: < 0.003; Co: < 0.003; Cr: < 0.1; Cu: < 0.001; Fe: 0.45; Li: 0.001; Mg: < 0.1; Mn: 0.006; Mo: < 0.003; Na: 0.02; Ni: < 0.003; Pb: < 0.003; S: < 0.01; Zn: 0.001
10150 Dup | < 0.01 | Ag: < 3; As: < 0.01; Bi: < 0.003; Cd: < 0.003; Co: < 0.003; Cr: < 0.1; Cu: 0.001; Fe: 0.45; Li: 0.001; Mg: < 0.1; Mn: 0.005; Mo: < 0.003; Na: 0.02; Ni: < 0.003; Pb: < 0.003; S: < 0.01; Zn: 0.001
10152 Orig | 35.7
10152 Dup | 36.2
10153 Orig | [56 empty] | 30.1
10153 Dup | [56 empty] | 30.7
Method Blank |  | Au: < 2; As: < 0.5; Cr: < 5; Sc: < 0.1; Sb: < 0.1; Se: < 3 | 30
Method Blank |  | V: < 5; Co: < 1; Ga: < 1; Ge: < 0.5; In: < 0.1; Sn: < 1; Cs: < 0.1; Ba: < 3; Pb: < 5; Rb: < 1; Nb: < 0.2; Hf: < 0.1; Ta: < 0.01; W: < 0.5; Tl: < 0.05; Bi: < 0.1; Th: < 0.05; U: < 0.01; Y: < 0.5 | [12 empty] | < 0.05 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | < 0.002
Method Blank |  | Ag: < 3; As: < 0.01; Bi: < 0.003; Cd: < 0.003; Co: < 0.003; Cr: < 0.1; Cu: 0.002; Fe: < 0.01; Li: < 0.001; Mg: < 0.1; Mn: < 0.003; Mo: < 0.003; Na: < 0.01; Ni: < 0.003; Pb: < 0.003; S: < 0.01; Zn: < 0.001
Method Blank |  | Ag: < 3; As: < 0.01; Bi: < 0.003; Cd: < 0.003; Co: < 0.003; Cr: < 0.1; Cu: < 0.001; Fe: < 0.01; Li: < 0.001; Mg: < 0.1; Mn: < 0.003; Mo: < 0.003; Na: < 0.01; Ni: < 0.003; Pb: < 0.003; S: < 0.01; Zn: < 0.001
Method Blank |  | Au: < 2; As: < 0.5; Cr: < 5; Sc: < 0.1; Sb: < 0.1; Se: < 3 | 1
Method Blank | < 0.01
Method Blank |  | Ag: < 0.1; Cd: < 0.1; Cu: < 0.1; Li: 0.3; Mo: 0.06; Ni: 0.1; S: 1900; Te: < 0.1; Zn: < 1
Method Blank |  | Ag: < 0.1; Cd: < 0.1; Cu: < 0.1; Li: 0.5; Mo: < 0.05; Ni: < 0.1; S: < 400; Te: < 0.1; Zn: < 1